LEI Nº 673, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2002

INSTITUI o Código de Obras e

Edificações do Município de

Manaus, Estado do Amazonas, e dá

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso

IV, da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que o Poder Legislativo decretou e

eu sanciono a presente

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

LEI:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Fica instituído o Código de Edificações

como instrumento de caráter

urbanístico do Plano Diretor Urbano e

Ambiental de Manaus.

Art. 2° - Este Código tem por objetivo garantir

condições adequadas de

habitabilidade, principalmente no que

se refere à segurança e à salubridade

dos espaços construídos, através da

definição de normas e procedimentos

para a elaboração de projetos,

licenciamento, execução, utilização e

manutenção das obras e edificações,

públicas ou privadas, em todo o

território municipal.

§ 1° - Incluem-se entre as obras referidas

neste Código, além de obras novas,

reformas, ampliações, acréscimos,

reconstruções e demolições.

§ 2° - As disposições deste Código deverão

ser utilizadas em complemento às

exigências da Lei do Plano Diretor

Urbano e Ambiental, da Lei de Uso e

Ocupação do Solo e do Código

Ambiental de Manaus, sem prejuízo do

atendimento às normas técnicas

oficiais e à legislação federal e

estadual pertinente.

§ 3° - Os projetos e obras em imóveis

tombados ou sujeitos a atos

decorrentes de proteção do patrimônio

cultural no território de Manaus por

qualquer esfera de governo serão

objeto de lei específica.

Art. 3° - Ficam estabelecidas as seguintes

diretrizes gerais que norteiam a

redação e a aplicação deste Código:

I - subordinação do interesse particular

ao interesse público;

II - primazia das condições de segurança,

saúde, higiene, salubridade e

qualidade ambiental nas edificações;

III - garantia de boas condições de

acessibilidade, circulação e utilização

das edificações de uso público,

principalmente por cidadãos com

necessidades especiais;

IV - promoção da boa estética

arquitetônica, urbanística e

paisagística da cidade;

V - garantia de condições de proteção a

integrantes do patrimônio cultural de

Manaus, de forma a evitar a sua

destruição, degradação ou ocultação.

TÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 4° - Para melhor compreensão e aplicação

das disposições deste Código ficam

estabelecidas as definições a seguir.

Aceitação - documento expedido por órgão

público competente que reconhece a execução de obra

e/ou serviço e autoriza o uso ou ocupação de edificação ou

de instalações de qualquer natureza.

Acesso - espaço de aproximação, entrada,

trânsito ou passagem.

Acréscimo ou Ampliação - ampliação de uma

edificação, quer no sentido horizontal, quer no sentido

vertical.

Afastamento - distância entre a edificação e as

divisas do terreno medida em linha normal às divisas e o

corpo externo mais avançado da edificação, podendo ser:

a) afastamento Frontal - medido entre a

testada e a fachada voltada para o

logradouro;

b) afastamento Lateral - medido entre as

divisas laterais e o edifício;

c) afastamento de Fundos - medido entre a

divisa de fundos e o edifício.

Águas Servidas - águas residuais ou de

esgoto.

Alinhamento - linha que delimita a divisa frontal

de terreno para o logradouro público.

Altura da Edificação - comprimento do

segmento vertical medido ao meio da fachada e

compreendido entre o nível da soleira do pavimento de

acesso ao edifício, junto a fachada, e a linha horizontal,

passando pelo ponto mais alto do edifício, incluindo-se a

caixa d’água e a caixa da escada.

Alvará de Licença de Obra ou Alvará de

Construção - documento de autorização administrativa

para a realização de qualquer obra de construção.

Andaime - armação provisória, com estrado,

destinada a apoiar as atividades de construção de uma

edificação.

Andar Térreo ou Pavimento Térreo -

pavimento ao rés do chão através do qual se faz o acesso à

edificação.

Apartamento Dúplex - unidade residencial que

ocupa mais de um pavimento.

Área Aberta - área cujo perímetro é aberto por

completo ou em parte.

Área Bruta - somatório das áreas úteis com as

áreas de projeção das paredes da construção.

Área de Acumulação - área disponível para os

veículos que aguardam, em estacionamentos ou garagens.

Área de Uso Comum - é a área de uma

edificação destinada ao uso coletivo dos condôminos ou

ocupantes autorizados, ou aquelas onde são desenvolvidas

as atividades de apoio a administração do prédio.

Área Livre - parte do lote de terreno não

ocupada por construção.

Área Non Aedificandi - área do terreno onde

não é permitida a edificação de qualquer natureza, admitida

apenas construção de muro de arrimo, escadas de acesso,

obras de canalização e escoamento de águas e

canalização de esgotos.

Área Útil - área da superfície do piso de um

compartimento ou de uma edificação.

Área Verde - áreas descobertas e permeáveis

do terreno, dotadas de vegetação que contribua para o

equilíbrio climático e favoreça o serviço de drenagem de

águas pluviais.

Circulação - designação genérica dos espaços

necessários à movimentação de pessoas ou veículos; em

uma edificação são os espaços que permitem a

movimentação de pessoas de um compartimento para o

outro ou de um pavimento para outro.

Condomínio de Unidades Autônomas -

grupamento de residências unifamiliares, dispostas de

forma horizontal ou vertical, dentro de um mesmo terreno

ou quadra, divididas ou não em lotes, que disponham ou

não de serviços de apoio e equipamentos de lazer

privativos;

pavimentação – revestimento de um piso;.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Conserto - obra de reconstituição de parte

danificada ou inutilizada de um ou mais elementos de uma

construção, não implicando em construção, reconstrução

ou reforma.

Construir - ato de edificar, realizar qualquer

obra nova.

Compartimento - espaço coberto e fechado,

isolado ou não, de uma edificação e que serve para

utilização permanente ou transitória, sem formar unidade

residencial independente, podendo ser:

a) Compartimento de Permanência

Prolongada - caracterizado como espaço

habitável que permita permanência

confortável por tempo longo ou

indeterminado, tal como quarto, sala de

estar, de jantar e de lazer, ambiente de

estudo e de trabalho e cozinha;

b) Compartimento de Permanência

Transitória - compartimento caracterizado

como espaço habitável de permanência

confortável por tempo determinado, tal

como vestíbulo, corredor, caixa de escada,

despensa, depósito, vestiário, banheiro,

lavabo e área de serviços.

Desmembramento - forma de parcelamento da

terra, em dois ou mais lotes com testada para logradouro

público existente.

Demolição - derrubamento parcial ou total de

uma edificação.

Demolição administrativa - ato do Poder

Executivo Municipal que determina a destruição total ou

parcial de uma obra ou edificação em situação de

irregularidade.

Depósito - espaço coberto ou edifício destinado

a estocagem de bens; em uma unidade residencial é o

compartimento de permanência transitória destinado à

guarda de utensílios e provisões.

Divisa - linha de limite entre imóveis

confinantes.Edícula - edificação secundária de pequeno

porte e complementar à edificação principal.

Edificação - construção coberta destinada a

abrigar qualquer atividade humana ou qualquer instalação,

equipamento ou material, podendo ser:

a) Edificação Permanente - de caráter

duradouro, tais como residência, loja e

indústria.

b) Edificação Transitória - de caráter não

permanente, passível de montagem,

desmontagem e transporte, tais como

circos, parques de diversões, galpões

infláveis.

Embargo - providência legal tomada pelo Poder

Público Municipal para sustar o prosseguimento de obra ou

instalação, cuja execução ou funcionamento estejam em

desacordo com as prescrições deste Código.

Embasamento - é o conjunto de pavimentos de

uma edificação vertical, localizado acima do nível do solo

ou do pavimento de subsolo, constituído por até 3 (três)

pavimentos, incluindo o térreo, destinado a garagens e

atividades de apoio inerente à funcionalidade da edificação;

Empena - face ou fachada da edificação.

Equipamento comunitário – edificação ou

espaço delimitado que abriga um equipamento urbano,

como praça, escola ou posto de saúde.

Escada de Escape - escada que possui um ou

mais degraus em forma triangular ou trapezoidal;

logradouro público – área urbana, bem público

de uso comum, designada por um nome próprio ou

identificação numérica;

Escada do Tipo Marinheiro - escada formada

por degraus que não são solidários entre si.

Escada em Leque – escada que possui um ou

mais degraus em forma triangular ou trapezoidal.

Estacionamento - área coberta ou descoberta,

destinada exclusivamente à guarda de veículos, como

função complementar a um uso ou atividade principal.

Fachada Principal - fachada do edifício voltada

para o logradouro público, sendo no caso do edifício com

mais de uma fachada, a que dá frente para o logradouro

mais importante.

Frente ou Testada do Lote ou Terreno - linha

que coincide com o alinhamento do logradouro público e

destinada a separá-lo da propriedade particular.

Gabarito - restrição que limita a altura de uma

construção ou edifício.

Galeria – circulação horizontal, com acesso

direto para o logradouro público, que une lojas de uma

mesma edificação.

Garagem - edificação destinada exclusivamente

à guarda de veículos como função complementar a um uso

ou atividade principal, podendo ser:

a) garagem coletiva - quando vinculada a

mais de uma unidade imobiliária;

b) garagem privativa - quando vinculada a

apenas uma unidade imobiliária.

Gleba - imóvel não parcelado e não edificado,

una e indivisível, de área igual ou superior a 10.000m2 (dez

mil metros quadrados).

Greide - perfil longitudinal de um logradouro em

toda a extensão do trecho considerado.

Grupamento de Edificações - conjunto de

edificações que ocupam um mesmo lote, obedecendo a

uma planificação urbanística pré-estabelecida.

Habitação Econômica - residência unifamiliar

destinada ao uso do proprietário, de caráter popular, com

área total construída de até 50,00m2 (cinqüenta metros

quadrados), cuja construção não exija cálculo estrutural e

que não constitua parte de grupamento ou conjunto de

execução simultânea.

Habite-se - documento expedido por órgão

municipal competente que autoriza o uso ou ocupação de

um edifício.

Imóvel Tombado - imóvel de interesse cultural

protegido por ato administrativo que deve conservar suas

características arquitetônicas originais;

Instalação Mecânica - conjunto, direto ou com

transmissão intermediária, formado por máquina motriz

(motor de qualquer espécie, tipo ou sistema) e de máquina

operatriz, tendo os geradores de vapor fixos ou movíveis e

os recipientes de vapor sob pressão;

Início da Obra - data correspondente à

execução de qualquer serviço que modifique as condições

da situação existente no imóvel.

Licença - autorização dada pela autoridade

competente para execução de obra, instalações,

localização de uso e exercício de atividades permitidas.

Logradouro Público – área urbana, bem

público de uso comum, designada por um nome próprio ou

identificação numérica.

Loja - edificação ou parte desta destinada ao

exercício de uma atividade comercial ou de indústria.

Lote - terreno ou porção de terreno situado à

margem de logradouro público, descrito e assinalado por

título de propriedade, podendo ser:

a) Lote Confrontante - lote de frente a outro

lote;

b) Lote Lindeiro - lote voltado para o

logradouro público.

Meio-Fio - elemento da via pública destinado à

separação do passeio da pista de rolamento.

Mezanino ou Jirau - pavimento intermediário

que ocupa parte da área de projeção do pavimento

imediatamente superior de uma edificação.

Modificação - conjunto de obras destinadas a

alterar divisões internas e descolar, aumentar, reduzir ou

suprimir vãos.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Multa - sanção pecuniária imposta por ato

administrativo do Poder Executivo Municipal, em

decorrência de infração à legislação vigente.

Muro - anteparo destinado a fins provisórios.

Muro de Arrimo - anteparo destinado a suportar

desnível de terreno.

Muro de Fechamento - anteparo que circunda

todas as divisas de limite de um imóvel.

Obra - realização de trabalho em imóvel, desde

seu início até sua conclusão, cujo resultado implique em

alteração de seu estado físico anterior.

Passeio - parte de um logradouro destinada ao

trânsito de pedestres.

Pavimentação - revestimento de um piso.

Pavimento-Tipo - é o andar habitável do

edifício que seja ocupado por uma ou mais unidades

privativas ou parte destas, situadas em um mesmo nível.

Piso - superfície base do pavimento.

Pavimento - volume compreendido entre dois

pisos consecutivos de uma edificação ou entre um piso e o

nível superior de cobertura;

Pé-Direito - distância vertical entre o piso e o

teto de um compartimento.

Pérgula - construção com cobertura vazada, em

áreas verdes ou áreas de recreação.

Pilotis - área livre formada pelos espaços

vazios entre os pilares de sustentação de pavimento

elevado.

Poder de Polícia - faculdade de que dispõe o

Poder Executivo Municipal para condicionar e restringir o

uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em

benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Porão – volume compreendido entre dois pisos,

localizado geralmente abaixo do nível da rua, cuja altura

seja igual ou inferior a 2,20m (dois metros e vinte

centímetros), sendo considerado ambiente de permanência

temporária. Profundidade do Lote - distância entre a

testada e a divisa oposta, medida segundo uma linha

normal ao alinhamento, avaliando-se a profundidade média

quando a forma do lote for irregular;

Reconstrução - ato de construir uma nova

edificação em lote onde já havia anteriormente uma outra

edificação que foi demolida para efeito da construção da

nova edificação.

Remembramento - reagrupamento de um ou

mais lotes de uma ou mais propriedades, formando um lote

maior.

Renovação de Licença - concessão de nova

licença, antes de expirado o prazo fixado no Alvará de

Construção.Rés do Chão - pavimento térreo ou primeiro

pavimento que tem o piso ao nível do terreno circundante

ou a pouca altura deste.

Servidão - encargo imposto em imóvel para uso

e utilização por terceiros, particular ou público.

Subsolo - espaço, com ou sem divisões,

situado abaixo do primeiro pavimento de um edifício e que

tenha, pelo menos, metade de seu pé-direito abaixo do

nível do terreno circundante.

Tapume - vedação vertical feita de madeira ou

outro material, construída em frente a uma obra e ao nível

do logradouro, e destinada a isolá-la e proteger os

operários e transeuntes.

Terreno - propriedade particular, edificada ou

não.

Testada - linha que coincide com o alinhamento

do logradouro e destinada a separar este da propriedade

particular.

Unidade Imobiliária – unidade residencial ou

de uso comercial, de serviços ou industrial, que no conjunto

com outras unidades compõe o edifício, de propriedade

independente.

Unidade Privativa - unidade autônoma de uma

edificação destinada ao uso habitacional, comercial ou de

serviços, privativa do condômino ou ocupante autorizado.

Vila - conjunto de habitações independentes em

edifícios isolados ou não e de modo a formarem ruas ou

praças interiores, sem caráter de logradouro público.

Vistoria Administrativa - diligência efetuada na

forma deste Código, por engenheiros e/ou arquitetos da

Prefeitura, tendo por fim verificar as condições de uma

obra, instalação ou exploração de qualquer natureza, em

andamento ou paralisada.

TÍTULO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Responsabilidades

Art. 5° - É dever do Poder Executivo Municipal,

empresas, concessionários de

serviços públicos, associações,

organizações, instituições, entidades,

cidadãos e aqueles implicados em

geral no assunto, no âmbito das sua

respectivas atribuições

responsabilidades e competências, se

empenharem no atendimento, na

complementação, no aperfeiçoamento

e na divulgação das disposições

estabelecidas neste Código.

§ 1° - O Poder Executivo Municipal buscará

manter convênios de cooperação e

mecanismos de articulação

interinstitucionais com a finalidade de

promover os princípios acima

estabelecidos.

§ 2° - No processo de exame e aprovação de

projetos, o Poder Executivo Municipal,

sempre que necessário ou exigido pela

legislação, se apoiará em pareceres

dos seus distintos setores técnicos

especializados no sentido de respaldar

seus atos em assuntos relacionados a

urbanismo, habitação, meio ambiente,

patrimônio histórico e artístico, saúde,

vigilância sanitária e outros, conforme

o caso.

§ 3° - Além dos setores da administração

municipal competentes no assunto,

constituem potenciais intervenientes

no processo de aplicação deste

Código:

I - o Corpo de Bombeiros Militar do

Estado do Amazonas, naquilo que diz

respeito à segurança contra incêndio e

pânico e que envolva risco para

pessoas, instalações ou mercadorias;

II - os órgãos federais responsáveis pela

proteção do meio ambiente e do

patrimônio histórico e artístico

nacional, bem como pela implantação

de projetos industriais;

III - os órgãos estaduais responsáveis pela

proteção do meio ambiente e do

patrimônio histórico e artístico

estadual, bem como pela implantação

de projetos industriais;

IV - os concessionários dos serviços

públicos de abastecimento de água,

esgotamento sanitário, fornecimento

de energia elétrica e telefonia;

V - as empresas fornecedoras de gás para

abastecimento domiciliar ou industrial;

VI - o órgão responsável pela fiscalização

do exercício profissional, no âmbito

dos assuntos implicados neste Código.

Art. 6° - Os trabalhos de qualquer natureza,

referentes à construção, só serão

aceitos ou permitidos pelo Poder

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Executivo Municipal, se forem

assinados e estiverem sob a direção

direta e pessoal de profissionais

registrados na forma da lei.

Art. 7° - Os autores de projetos e construtores

assumirão inteiramente a

responsabilidade pelos seus trabalhos

e pela observância deste Código,

ficando sujeitos às penas nela

previstas.

Art. 8° - Quando julgar conveniente, o órgão

municipal competente pedirá ao

CREA-AM a aplicação das

penalidades estatuídas de acordo com

a legislação profissional em vigor, aos

profissionais que:

I - cometerem reiteradas infrações contra

a presente lei incorrendo em mais de 6

(seis) multas durante o período de 1

(um) ano;

II - hajam incorrido em 3 (três) multas ou

mais na mesma obra;

III - continuarem a execução de obras

embargadas pelo Poder Executivo;

IV - revelarem imperícia na execução de

qualquer obra;

V - deixarem de prestar assistência

pessoal, sistemática e direta às

construções, sob sua

responsabilidade, em andamento;

VI - assinarem projetos como executores

de obras e não as dirigirem de fato;

VII - construírem reiteradamente em

desconformidade com os projetos

aprovados pelo Poder Executivo

Municipal.

Art. 9° - Nas construções haverá em lugar

apropriado, com caracteres bem

visíveis da via pública, placa, conforme

modelo oficial aprovado pelo Poder

Executivo Municipal, em tamanho

mínimo de 1,20m x 0,60m (um metro e

vinte centímetros por sessenta

centímetros), em obras com testada de

até 20m (vinte metros), e 2,00m x

1,00m (dois metros por um metro), em

obras com testada igual ou superior a

20m (vinte metros), com indicação do

nome, número do registro profissional

e endereço dos profissionais

responsáveis pela elaboração dos

projetos e a execução das obras, além

do respectivo número do alvará de

construção.

Art. 10 - Independem de apresentação de

projetos e alvará de construção:

I - os serviços de limpeza, manutenção,

pintura interna e externa e pequenos

consertos em edificações de até 2

(dois) pavimentos;

II - a construção de muros divisórios

internos, quando não se tratar de

muros de arrimo;

III - a construção de jardins e pérgulas;

IV - a construção de pavimentações a céu

aberto, inclusive quadras de esportes,

atendendo às exigências da taxa de

permeabilização estabelecida na Lei

de Uso e Ocupação do Solo de

Manaus;

V - as obras de reformas e modificações

internas, sem acréscimo de área e que

não implique alterações nas áreas

comuns das edificações;

VI - a criação de pequenas áreas verdes.

Parágrafo Único : A construção de Stands,

será objeto de autorização especial simplificada, em caráter

precário, devendo ser removido após o término de suas

atividades.

Art. 11 - O Poder Executivo Municipal poderá

fornecer projeto para habitação

econômica aos cidadãos que não

possuam residência própria e os que

requeiram para a construção de sua

moradia em Manaus.

§ 1° - Considera-se habitação econômica a

residência unifamiliar de caráter

popular, com área total construída de

até 50,00 m2 (cinqüenta metros

quadrados), cuja construção não exija

cálculo estrutural e que não constitua

parte de grupamento ou conjunto de

execução simultânea.

§ 2° - O requerimento deverá ser

encaminhado ao órgão competente do

Poder Executivo Municipal assinado

pelo titular da propriedade, posse ou

domínio útil do terreno.

§ 3° - O deferimento do pedido dependerá da

comprovação do caráter social do

projeto, devendo o Poder Executivo

Municipal emitir alvará de licença para

a construção sob sua assistência.

§ 4° - O Poder Executivo Municipal poderá

firmar convênio com o órgão de classe

profissional para a prestação de

assistência gratuita e responsabilidade

técnica de profissional habilitado para

o acompanhamento das obras de

construção de habitação econômica.

Art. 12 - Nos termos da legislação municipal

vigente, em especial do Plano Diretor

Urbano e Ambiental de Manaus, do

Código Ambiental de Manaus, das leis

de uso e ocupação do solo e do

parcelamento do solo urbano, para o

licenciamento de empreendimentos

potencialmente geradores de impactos

urbanísticos ou ambientais

significativos será exigida a

apresentação de Estudo Prévio de

Impacto de Vizinhança – EIV ou

Estudo Prévio de Impacto Ambiental –

EPIA, que serão objeto de exame pelo

órgão de planejamento urbano.

CAPÍTULO II

Da Tramitação de Processos

Art. 13 - Nos termos do Plano Diretor Urbano e

Ambiental de Manaus, será expedita a

tramitação de processos relativos ao

âmbito deste Código, resguardadas

garantias mínimas quanto ao interesse

público e o interesse dos cidadãos.

Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal

regulamentará, através de instrumento específico, as

normas e procedimentos para simplificação de processos

de aprovação de projetos, licenciamento de obras e

regularização de habitações unifamiliares.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Art. 14 - VETADO.

Art. 15 - As informações relativas ao uso e à

ocupação do solo, assim como outros

dados cadastrais disponíveis

relacionados ao imóvel, serão

fornecidas pelo órgão municipal

competente ao interessado que a

solicitar, através de uma Certidão de

Informações Técnicas.

§ 1° - O pedido de informações poderá ser

formulado por qualquer interessado e

deverá ser instruído com a exata

localização do imóvel.

§ 2° - O fornecimento da Certidão de

Informações Técnicas não garante o

direito de construir e as informações

nela contidas perderão a validade no

prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Art. 16 - A Certidão de Diretrizes de Projeto de

Edificação será fornecida pelo órgão

competente ao interessado que a

solicitar e conterá informações

relativas às condições de implantação,

volumetria, índices urbanísticos,

número de vagas de garagem ou

estacionamento e demais itens

relacionados à viabilidade do projeto.

§ 1° - A solicitação poderá ser formulada

pelo proprietário ou com autorização

deste a profissional responsável,

devendo ser instruída com

documentos que permitam verificar a

configuração do terreno e com peças

gráficas que contenham os elementos

básicos de definição do projeto.

§ 2° - A Certidão de Diretrizes de Projeto de

Edificação terá prazo de validade de 6

(seis) meses a partir da data de sua

emissão, durante o qual será garantido

ao requerente o direito de aprovar o

projeto de acordo com a legislação

vigente à época da protocolização do

pedido de diretrizes.

§ 3° - Findo o prazo, caso haja mudanças na

legislação e não havendo o

interessado apresentado o projeto para

aprovação pelo Poder Executivo

Municipal, deverá se adaptar à norma

então em vigor.

§ 4° - A emissão das diretrizes não constitui

análise prévia de projeto e não

configura ato administrativo formal que

gere outros direitos adquiridos ao

interessado, além do especificado no

parágrafo segundo deste artigo.

Art. 17 - Antes da aprovação do projeto e da

expedição de qualquer alvará de

construção, o Poder Executivo

Municipal deverá realizar vistoria no

local da obra com o objetivo de

conferir as informações fornecidas no

projeto pelo interessado e as

condições para implantação da

edificação projetada no terreno.

Art. 18 - Nenhuma obra de edificação, pública

ou particular, será executada sem a respectiva aprovação

do projeto, assim como seu devido licenciamento pelo

órgão competente do município de Manaus.

Parágrafo único - Os projetos relativos a

edificações para a educação e para a saúde serão objeto

de análise especial pelos respectivos órgãos municipais

competentes.

Art. 19 - Para solicitação de análise de projeto e

de licença para a obra, o interessado, ou seu representante

legal, dirigirá ao órgão municipal competente requerimento

acompanhado do respectivo projeto e dos documentos

exigidos por este Código.

Parágrafo Único - O requerimento deverá

consignar:

I - o nome do titular da propriedade, da posse ou

do domínio útil do imóvel, comprovado por documento hábil;

II - a natureza e o destino da obra;

III - o endereço da obra;

IV - Certidão de Informações Técnicas e/ou

Certidão de Diretrizes de Projeto de Edificação, se houver.

Art. 20 - Os projetos deverão ser apresentados

em três vias assinadas pelo proprietário ou interessado e

pelos responsáveis pelo projeto e pela realização da obra.

Parágrafo Único - Na hipótese do requerente

ter adquirido o terreno em prestações, deverá acompanhar

o projeto, além do documento do terreno, uma procuração

para a construção requerida, passada pelo compromissário

vendedor.

Art. 21 - Os projetos para edificação deverão

constar de:

I - planta de situação na escala mínima

adequada à leitura do projeto,

indicando a posição da(s) edificação

(ões) dentro do lote, o alinhamento

predial oficial do logradouro público, os

desmembramentos ou

remembramentos a fazer, a orientação

solar, a presença de corpos hídricos, a

posição de árvores ou bosques

existentes no terreno, perfis

longitudinal e transversal do terreno

em posição média tomando-se o meiofio

como referência de nível, e a cota

de soleira;

II - indicação da situação do lote em

relação a uma esquina ou outra

referência urbanística próxima, com a

respectiva distância cotada;

III - plantas baixas cotadas na escala

mínima adequada à leitura do projeto,

de cada um dos pavimentos do(s)

edifício(s) e respectivas dependências;

IV - corte longitudinal e transversal do(s)

edifício(s) na escala mínima adequada

à leitura do projeto;

V - elevação de todas as fachadas do(s)

edifício(s), na escala mínima

adequada à leitura do projeto;

VI - elevação do gradil ou muro de

fechamento frontal do terreno, na

escala mínima adequada à leitura do

projeto;

VII - perfis do terreno em escala mínima

adequada à leitura do projeto.

§ 1° - Além dos desenhos e documentos

mencionados, nos projetos de edificação de usos

residencial multifamiliar, comercial, de serviços e industrial

deverão ser apresentadas ao órgão municipal competente

projetos de cálculo estrutural, nos prédios acima de 3 (três)

pavimentos, de instalação de combate ao incêndio

aprovado pelo Corpo de Bombeiros, de instalações de

esgotamento sanitário e elétrica, aprovados pelas

respectivas concessionárias, para arquivo no órgão

municipal competente.

§ 2° - As cópias dos projetos deverão ser

apresentadas ao órgão municipal competente, para efeito

de análise e aprovação, em formato múltiplo do tamanho

A4, conforme a Norma Técnica Brasileira sobre o assunto,

devendo estar dobradas no limite deste tamanho no caso

de o excederem.

§ 3° - Visando a atualização permanente da

Base Cartográfica da Cidade de Manaus, além das cópias

em papel, os projetos para edificação deverão apresentar

arquivo georeferenciado em meio digital da planta de

situação e locação, em formato compatível com a planta

fornecida pela Prefeitura.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

§ 4° - As cotas do projeto do edifício indicadas

nos desenhos de maior escala prevalecerão no caso de

divergência, sobre as indicadas nos desenhos de menor

escala.

§ 5° - As cotas indicadas sempre prevalecerão,

em caso de divergência, sobre as medidas tomadas

diretamente nos desenhos.

§ 6° - Fica estabelecido um prazo máximo de

180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do

licenciamento da obra, para apresentação dos projetos

complementares constantes do parágrafo primeiro deste

artigo.

Art. 22 - Na apresentação dos projetos de

reformas, modificações ou ampliações de edificações

existentes, serão observadas as seguintes convenções:

I - cor preta, nas partes a serem

conservadas;

II - cor vermelha, nas partes a serem

construídas;

III - cor amarela, nas partes a serem

demolidas.

Parágrafo UÚico - O órgão municipal de

licenciamento e controle urbano fará anexar aos processos

relativos a obras de reconstruções, reformas, modificações

ou ampliações os respectivos processos referentes à

edificação original.

Art. 23 - Os processos referentes a

grupamentos de edificações multifamiliares, vilas ou

condomínios horizontais de unidades autônomas somente

entrarão em tramitação com a respectiva indicação do

projeto das edificações no terreno.

Art. 24 - Todas as cópias dos projetos deverão

conter a assinatura do titular da propriedade, da posse ou

do domínio útil do terreno, bem como do autor do projeto e

do responsável pela execução da obra.

§ 1° - Os profissionais que assinarem como

responsáveis pela elaboração do projeto e pela execução

da obra responderão pelas infrações relativas às suas

respectivas atribuições.

§ 2° - Havendo mudança de construtor no

decorrer das obras, o proprietário é obrigado a comunicar,

imediatamente, por escrito, ao órgão municipal competente,

indicando o nome do novo profissional legal e devidamente

habilitado.

Seção I

Dos Prazos de Aprovação de Projeto

Art. 25 - O Poder Executivo Municipal, terá 30

(trinta) dias úteis para pronunciar-se sobre os processos

referentes à aprovação de projetos.

§ 1° - Caso os projetos não estejam de acordo

com a legislação vigente, o interessado poderá corrigí-los e

reapresentá-los, conforme as exigências feitas pelo órgão

municipal competente, fixado então um novo prazo de

tramitação para o despacho não superior a 30 (trinta) dias

úteis.

§ 2° - No caso do parágrafo anterior, o

interessado deverá reapresentar o projeto com as

alterações necessárias no prazo de até 30 (trinta) dias, sob

pena de arquivamento.

§ 3° - O procedimento previsto nos parágrafos

anteriores poderá se repetir por mais 02 (duas) vezes.

Art. 26 - Os prazos poderão ser prorrogados a

pedido do interessado e a juízo do órgão municipal

competente, desde que, devidamente justificados.

Seção II

Do Alvará de Licença de Obra

Art. 27 - Aprovado o projeto, o órgão municipal

competente poderá emitir o alvará de licença para a obra

simultaneamente neste ato ou no prazo de até 180 (cento e

oitenta) dias, a pedido do interessado.

§ 1° - O órgão municipal competente entregará

ao interessado duas cópias do projeto aprovado, ficando

arquivada a terceira e o arquivo digital da planta de

situação e locação.

§ 2° - O alvará de licença de construção

conterá, sob número de ordem, data, prazo de validade,

nome do proprietário e do construtor, natureza da obra e

visto do responsável do Poder Executivo Municipal, assim

como qualquer outra indicação julgada essencial.

Art. 28 - Caso ocorram alterações nas normas

de edificação, ou mesmo nas normas legais de uso e

ocupação do solo ou de parcelamento do solo urbano, que

incidam sobre os projetos aprovados, antes de iniciadas as

obras, o interessado terá que, no prazo máximo de 12

(doze) meses, iniciar a obra.

Parágrafo Único – Findo o prazo estipulado no

caput, o projeto deverá se adequar à nova Legislação.

Art. 29 - Para as finalidades deste Código, fica

determinado que o início de obra corresponderá à

execução de qualquer serviço que modifique as condições

da situação existente no imóvel.

Art. 30 - Se depois de aprovado o requerimento

e expedido o alvará de licença de construção, houver

necessidade de mudança de projeto, o interessado deverá

requerer modificação do projeto aprovado, apresentando a

documentação exigida pelo municipal competente.

§ 1° - Será dispensado novo alvará se as

modificações não implicarem alterações do projeto naquilo

que estiver regulamentado pela legislação vigente ou não

ocorrer acréscimo de área construída.

§ 2° - Aprovado o novo projeto, será expedido

novo alvará de construção mediante o pagamento das

taxas relativas à modificação.

Art. 31 - O alvará de licença perderá a validade

de aprovação do projeto nos seguintes casos:

I - quando os serviços de construção não

forem iniciados em um prazo de 2

(dois) anos, a contar da data da

licença para a obra constante do

alvará para construção, se não

renovado;

II - quando os serviços de construção

aprovados não estiverem concluídos

dentro do prazo de 2 (dois) anos, a

contar da data da licença para a obra

constante do alvará para construção,

se não renovado.

§ 1° - Antes de vencido o prazo de validade, o

interessado deverá requerer renovação do alvará de licença

para construção, pagando novos emolumentos.

§ 2° - Quando houver interrupção nos serviços

de construção licenciados, o interessado deverá comunicar

ao órgão municipal competente a paralização para ter o

benefício do período restante no prazo estabelecido para

sua execução.

Art. 32 - O alvará de licença para construção é

revogável a qualquer tempo, por ato do Prefeito que,

calcado no seu poder de polícia, poderá considerar o

interesse público ou razões de segurança justificáveis.

Seção III

Do Habite-se

Art. 33 - Concluída a obra de uma edificação

deverá ser solicitada vistoria para a expedição do Habitese,

através de requerimento dirigido ao órgão municipal

competente, devendo ser anexados ao processo os

documentos necessários.

§ 1° - Para a obtenção do Habite-se de

residências unifamiliares deverão ser apresentados os

seguintes documentos:

I - documentos comprobatórios do aceite dos

concessionários relativos às redes de energia elétrica,

abastecimento de água e esgoto sanitário ou, no caso de

inexistência dessas duas últimas redes, soluções

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

adequadas para o abastecimento de água e o destino final

dos esgotos sanitários;

II - documentos comprobatórios de aprovação

do projeto nos órgãos federais e estaduais competentes em

assuntos relacionados à proteção do meio ambiente,

quando for o caso;

III - registro de Imóveis referente a

remembramento, desmembramento ou retificação de

metragem do terreno na Vara de Registros Públicos,

quando for o caso;

IV - certificado de visto fiscal de tributos,

fornecido pela Secretaria Municipal de Economia e

Finanças.

§ 2° - Para a obtenção do Habite-se de

edificações destinadas a outros usos deverão ser

apresentados os seguintes documentos:

I - certificados de funcionamento e garantia dos

equipamentos e instalações de circulação e transporte,

exaustão mecânica, condicionamento de ar, gás, coleta e

processamento primário do lixo e outros especiais, quando

previstos no projeto, fornecidos pelos respectivos

responsáveis;

II - certificado de vistoria apresentado pelo

Corpo de Bombeiros, referente a instalações preventivas

contra incêndio e pânico, na forma da legislação própria;

III - documentos comprobatórios do aceite dos

concessionários relativos às redes de energia elétrica,

abastecimento de água e esgoto sanitário ou, no caso de

inexistência dessas duas últimas redes, soluções

adequadas para o abastecimento de água e o destino final

dos esgotos sanitários;

IV - documentos comprobatórios do aceite dos

concessionários relativos às instalações de gás, telefonia,

cabos de fibra ótica e outros previstos no projeto;

V - certificado de aprovação das instalações

pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal, conforme

exigências da legislação específica;

VI - documentos comprobatórios de aprovação

do projeto nos órgãos federais e estaduais competentes em

assuntos relacionados à proteção do meio ambiente, bem

como à implantação de empreendimentos industriais,

quando for o caso;

VII - registro de Imóveis referente a

remembramento, desmembramento ou retificação de

metragem do terreno na Vara de Registros Públicos,

quando for o caso;

VIII - certificado de visto fiscal de tributos,

fornecido pela Secretaria Municipal de Economia e

Finanças.

Art. 34 - Será fornecido o Habite-se pelo órgão

municipal competente, depois de realizada vistoria na obra

que ateste o cumprimento dos seguintes itens:

I - conclusão da obra, obedecido ao

projeto aprovado para a edificação;

II - construção de passeios novos ou

melhoria dos passeios existentes,

fronteiros à testada do lote;

III - colocação de placa de numeração oficial do

imóvel.

Parágrafo Único - Nenhuma edificação poderá

ser habitada sem a prévia liberação pela autoridade

municipal competente, instruída pelo documento de Habitese.

Art. 35 - Poderá ser concedido Habite-se parcial

nos seguintes casos:

I - quando se tratar de prédio composto de

parte comercial e parte residencial e uma puder ser

utilizada independentemente da outra, garantindo-se a

segurança de quem utiliza a edificação;

II - quando existir mais de uma edificação

construída no mesmo lote, devendo estarem concluídas as

obras de acesso, passeios, muros, pavimentação e outras

julgadas indispensáveis às boas condições de

habitabilidade e segurança do imóvel.

Art. 36 - Expedido o Habite-se, o setor de

cadastro imobiliário do Poder Executivo Municipal será

instruído para atualização das informações sobre o imóvel

em questão.

CAPÍTULO III

Dos Procedimentos de Controle e Sanções

Art. 37 - No controle de obras, o Poder

Executivo Municipal poderá adotar meios capazes de se

antecipar às infrações e orientar os interessados quanto à

vigência e ao cumprimento das normas urbanísticas e

edilícias.

Art. 38 - Qualquer cidadão é parte legítima para

denunciar infrações e propor ações destinadas a garantir o

cumprimento das normas urbanísticas e edilícias em vigor.

Art. 39 - No exercício do poder de polícia, serão

aplicadas pelo órgão municipal competente, através de ato

administrativo, nos casos de violação das disposições

deste Código, as seguintes sanções ao infrator:

I - embargo - auto de infração que determina a

paralisação imediata de uma obra, até a revogação da

ordem;

II - multa - sanção pecuniária imposta por

infringência à legislação vigente;

III - apreensão de ferramentas ou equipamentos;

IV - cassação de alvará de licença de obras;

V - interdição - auto de infração que determina a

proibição imediata de uso de parte ou da totalidade de uma

edificação, até a revogação da ordem;

VI - demolição administrativa - auto de infração

que determina a destruição total ou parcial de uma obra ou

edificação.

§ 1° - As sanções serão dirigidas ao titular da

propriedade, posse ou domínio útil do imóvel, sendo a

aplicação das sanções precedida de notificação ao infrator.

§ 2° - Aplica-se o embargo da obra nos casos

de:

I - obra em andamento sem projeto aprovado e

licença de construção, nos termos da lei;

II - desobediência ao projeto aprovado que

implique violação às disposições deste Código,

especialmente naquilo que diz respeito às diretrizes que

norteiam sua aplicação;

III - risco à segurança de pessoas, bens,

instalações ou equipamentos, inclusive públicos ou de

utilidade pública.

§ 3° - Aplica-se a apreensão de ferramentas ou

equipamentos de obra caso o proprietário ou o responsável

pela execução da obra ponha resistência ao embargo.

§ 4° - Aplica-se a cassação de alvará de licença

de obra, no caso de execução da obra em desacordo com

as normas urbanísticas e edilícias.

§ 5° - Aplica-se a interdição da edificação nos

casos de:

I - obra ocupada sem o respectivo Habite-se

emitido pelo Poder Executivo Municipal;

II - risco à segurança de pessoas, bens,

instalações ou equipamentos, inclusive públicos ou de

utilidade pública;

III - ameaça à saúde pública.

§ 6° - A aplicação de uma penalidade não exclui

a aplicação de qualquer outra penalidade prevista neste

Código.

Art. 40 - O embargo e a interdição serão

comunicados ao interessado estabelecendo-se prazo para

o cumprimento das exigências que possam garantir a sua

revogação.

§ 1° - A comunicação do embargo e da

interdição se fará mediante qualquer das seguintes

modalidades:

I - Mediante assinatura de Termo de

recebimento pelo responsável pela obra;

II - afixação de notícia no local da obra ou da

construção;

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

III - carta registrada enviada ao interessado;

IV - publicação no órgão de imprensa oficial do

município.

§ 2° - O embargo e a interdição poderão implicar

em cancelamento do alvará de licença e demolição, parcial

ou totalmente, da construção no caso de impossibilidade de

reversão da situação que justificou a sua aplicação.

Art. 41 - A demolição administrativa, parcial ou

totalmente, de uma obra ou edificação será imposta como

sanção, às custas dos responsáveis pela construção, nos

casos de:

I - incompatibilidade com a legislação vigente

que não admita regularização;

II - risco para a segurança pública que, no caso

de sua iminência, implicará o seu cumprimento imediato.

§ 1° - A demolição administrativa será

comunicada através de notificação, entregue pessoalmente

ao interessado, com antecedência de 24 (vinte e quatro)

horas da ação demolitória.

§ 2° - A ação demolitória se fará sem riscos à

segurança pública e ao funcionamento dos sistemas

urbanos e das redes de serviços públicos.

Art. 42 - As multas serão fixadas e cobradas em

moeda oficial do Brasil, pelo seu valor nominal, corrigido

pelo indexador oficial do poder executivo municipal, vigente

na data de seu recolhimento e regulamentada em

legislação específica pelo Executivo Municipal.

§ 1° - Sem prejuízo das responsabilidades civis

e criminais, serão aplicadas multas nos seguintes casos,

tomando-se em conta a gravidade da infração:

I - Apresentação de documentação para

aprovação com indicações falsas - R$ 2.000,00 (dois mil

reais);

II - início ou execução de obra de residência

unifamiliar sem licença do Poder Executivo - R$ 700,00

(setecentos reais);

III - início ou execução de obra de qualquer

outra natureza sem licença do Poder Executivo - R$

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);

IV - realização de obra em cada item em

desacordo com o projeto aprovado, quando tratar-se de

acréscimo de área, admitindo-se 10% (dez por cento) de

variação - R$ 500,00 (quinhentos reais);

V - infrações às disposições do Título V deste

Código, quanto às condições de segurança e meio

ambiente de trabalho nas construções - R$ 700,00

(setecentos reais);

VI - ausência no local da obra do projeto

aprovado ou do alvará de licença para construção - R$

200,00 (duzentos reais);

VII - ocupação de obra ou edificação sem

Habite-se - R$ 700,00 (setecentos reais).

§ 2° - Nos casos de reincidência, as multas

serão acrescidas, em cada reincidência, de 20% (vinte por

cento) do seu valor original.

§ 3° - A aplicação e o pagamento da multa não

exime o infrator de outras sanções previstas neste Código,

nem da correção dos fatos que geraram a sua imposição.

Art. 43 - O recurso de defesa far-se-á por

petição, dentro do prazo de 7 (sete) dias contados da

notificação do auto de infração, onde o interessado alegará,

de uma só vez, toda matéria que entender útil, juntando os

documentos comprobatórios das razões apresentadas.

§ 1° - A petição mencionará, obrigatoriamente:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do interessado e o endereço

para a notificação;

III - os dados do imóvel ou a descrição das

atividades exercidas;

IV - os motivos de fato e de direito em que se

fundamenta;

V - as diligências que o interessado pretende

que sejam efetuadas, desde que justificadas as suas

razões;

VI - o objetivo visado, com referência ao auto de

infração que questiona.

§ 2° - A impugnação não terá efeito suspensivo

da sanção e instaurará a fase contraditória do

procedimento.

§ 3° - A autoridade administrativa determinará,

de ofício ou a requerimento do interessado, a realização

das diligências que entender necessárias, fixando-lhe o

prazo e indeferirá as consideradas prescindíveis,

impraticáveis ou protelatórias.

§ 4° - Preparado o processo para decisão, a

autoridade administrativa prolatará despacho no prazo

máximo de 7 (sete) dias, resolvendo todas as questões

debatidas e pronunciando a procedência ou improcedência

da impugnação.

Art. 44 - Havendo renúncia à apresentação de

defesa ou recurso e a multa sendo paga no prazo do

recurso, o valor da multa constante do auto de infração

sofrerá a redução de 20% (vinte por cento).

Art. 45 - A apresentação do recurso à decisão

administrativa de primeira instância no prazo legal,

suspenderá a exigibilidade da multa até a decisão da

autoridade competente.

§ 1° - Uma vez decorrido o prazo para a

apresentação da defesa, o processo será imediatamente

encaminhado à autoridade encarregada de julgar.

§ 2° - Se entender necessário, a autoridade

julgadora poderá determinar a realização de diligência para

esclarecer questão duvidosa, bem como solicitar o parecer

da Procuradoria Geral do Município.

Art. 46 - O autuado será notificado da decisão

da primeira instância através do órgão oficial de imprensa

do Município nos mesmos termos do § 1° do Art. 40 deste

código.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AS EDIFICAÇÕES

Art. 47 - A elaboração de projetos e a realização

de obras sujeitas às disposições deste Código deverão

atender às Normas Técnicas aprovadas pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 1° - O dimensionamento, o cálculo, a

especificação e o emprego de materiais e elementos

construtivos deverão assegurar a estabilidade, a

segurança, o conforto ambiental e a salubridade das obras,

edificações e equipamentos.

§ 2° - É de responsabilidade dos respectivos

profissionais o emprego de materiais, elementos ou

componentes não consagrados pelo uso, podendo o Poder

Executivo Municipal exigir comprovação técnica prévia de

bom desempenho daqueles que possam vir a comprometer

a qualidade das obras.

Art. 48 - Toda edificação de uso público deverá

assegurar condições de acesso, circulação e uso por

pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme

disposições estabelecidas neste Código e na Norma

Técnica Brasileira específica.

CAPÍTULO I

Das Condições de Conforto, Habitabilidade e

Segurança Geral nas Edificações

Seção I

Dos Compartimentos

Art. 49 - É facultada a compartimentação interna

de edificação ou unidade residencial, podendo ser adotada

solução de ambientes integrados para diversas funções,

exceto banheiros e ambientes onde as exigências de

segurança ou conforto ambiental dos usuários exijam a sua

vedação e o controle do seu acesso.

§ 1° - A edificação ou unidade residencial

deverá ter área útil total de no mínimo 37,00 m2

(trinta e

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

sete metros quadrados), excluídas vagas de garagem e

frações ideais de áreas comuns de todo o imóvel.

§ 2° - Nas edificações de uso habitacional

temporário, tais como "flats", motéis e "apart-hotéis", a

unidade residencial poderá ter área útil total de no mínimo

25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados), excluídas vagas

de garagens e frações ideais de áreas comuns de todo o

imóvel.

Art. 50 - Os ambientes de permanência

prolongada de uma edificação, localizados em subsolo,

deverão adotar soluções de iluminação e ventilação de

acordo com as exigências legais.

Art. 51 - Os compartimentos e ambientes

deverão ser posicionados na edificação e dimensionados

de forma a proporcionar conforto ambiental, térmico e

acústico, e proteção contra a umidade, obtida pelo

adequado dimensionamento e emprego dos materiais das

paredes, cobertura, pavimento e aberturas, bem como das

instalações e equipamentos.

Art. 52 - Os compartimentos das edificações,

para os fins deste Código, são classificados segundo a

função preponderante neles exercida, que determinará seu

dimensionamento mínimo e necessidade adequada de

ventilação e iluminação.

Art. 53 - Os compartimentos deverão atender

aos seguinte itens:

I - salas - área mínima de 9,00m2 (nove metros

quadrados), de tal forma que permita a inscrição de um

círculo de 2,70m (dois metros e setenta centímetros) em

qualquer região de sua área de piso;

II - quartos - área mínima de 9,00m2 (nove

metros quadrados), de tal forma que permita a inscrição de

um círculo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros)

em qualquer região de sua área de piso;

III - quartos de serviços - área mínima de 6,00m2

(seis metros quadrados) e largura mínima de 2,00m (dois

metros).

IV - cozinhas - área mínima de 6,00m2 (seis

metros quadrados), de modo a permitir a inscrição de um

círculo de 2,00m (dois metros) em qualquer região de sua

área de piso;

V - áreas de serviços - área mínima de 3,00m2

(três metros quadrados), de modo a permitir a inscrição de

um círculo de 1,20m (um metro e vinte centímetros) em

qualquer região de sua área de piso;

VI - banheiros - área mínima de 3,00m2 (três

metros quadrados), de modo a permitir a inscrição de um

círculo de 1,20m (um metro e vinte centímetros) em

qualquer região de sua área de piso.

Art. 54 - Os banheiros de uso público ou

coletivo, com previsão de agrupamentos de bacias

sanitárias, deverão:

I - dispor de boxes para cada bacia sanitária

com área mínima de 1,00m2 (um metro quadrado);

II - estar os boxes separados por divisão com

altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros);

III - terem o acesso aos boxes garantido por

circulação com largura não inferior a 1,20m (um metro e

vinte centímetros);

IV - dispor, no mínimo, de um boxe adaptado ao

uso por pessoas portadoras de necessidades especiais,

com dimensões mínimas de 1,70m (um metro e setenta

centímetros) por 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros)

ou de acordo com as disposições previstas na respectiva

Norma Técnica Brasileira.

Art. 55 - Os compartimentos de permanência

prolongada deverão ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois

metros e oitenta centímetros) e os de permanência

transitória, pé-direito mínimo de 2,40m (dois metros e

quarenta centímetros).

§ 1° - No caso de tetos inclinados, o ponto mais

baixo deverá ter altura mínima de 2,20m (dois metros e

vinte centímetros) e o ponto médio, altura mínima de 2,40m

(dois metros e quarenta centímetros).

§ 2° - No caso de varandas com tetos

inclinados, o ponto mais baixo deverá ter altura mínima de

2,20m (dois metros e vinte centímetros) e o ponto médio,

altura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta

centímetros).

§ 3° - No caso de porões, com altura igual ou

inferior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros), todos os

compartimentos serão considerados de permanência

transitória.

Art. 56 - Os projetos de habitações econômicas,

de iniciativa privada ou governamental, que se caracterizem

como projetos de interesse social ou integrantes de

conjuntos habitacionais de interesse social, atenderão às

seguintes exigências mínimas:

I - as salas terão área mínima de 9,00m2 (nove

metros quadrados), de tal forma que permita a inscrição de

um círculo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);

II - os quartos terão a área mínima de 8,00m2

(oito metros quadrados), de tal forma que permita a

inscrição de um círculo de 2,40m (dois metros e quarenta

centímetros);

III - as cozinhas terão área mínima de 4,50m2

(quatro metros quadrados e meio), de tal forma que admita

a inscrição de um círculo de 1,60m (um metro e sessenta

centímetros);

IV - os banheiros terão área mínima de 2,00m2

(dois metros quadrados), admitindo a inscrição de um

círculo de 1,00m (um metro);

V - o pé-direito mínimo será de 2,70m (dois

metros e setenta centímetros).

Art. 57 - Nas edificações onde forem previstas

unidades imobiliárias com mais de um pavimento, pésdireitos

duplos com aproveitamento de mezaninos ou

compartimentos em andares intermediários de qualquer

natureza, serão respeitados os mesmos limites mínimos de

pé-direito estabelecidos neste Código, computando cada

um dos compartimentos ou ambientes superpostos para

fins de cálculo do gabarito máximo permitido pela legislação

municipal, exceto subsolos, pavimentos de garagens,

pavimentos de uso comum, térreos ou pilotis.

Parágrafo Único - Serão admitidos mezaninos,

nos pavimentos térreos ou de acesso às edificações,

destinados exclusivamente a áreas comuns ou de uso

coletivo do prédio, desde que ocupem no máximo 60%

(sessenta por cento) da área do pavimento imediatamente

superior e tenham pé-direito mínimo de 2,40m (dois metros

e quarenta centímetros).

Seção II

Da Implantação, Iluminação e Ventilação dos

Compartimentos

Art. 58 - Sem prejuízo das exigências previstas

na legislação municipal que dispõe sobre uso e ocupação

do solo, a implantação das edificações no lote estará

condicionada ao atendimento destas normas, de forma a

assegurar condições adequadas de iluminação e ventilação

de seus compartimentos, sem prejuízo à vizinhança.

Parágrafo Único - A implantação da edificação

no lote deverá também atender às exigências da legislação

ambiental vigente quanto a faixas não edificáveis previstas

e ao Plano de Proteção às Margens dos Cursos d'Água.

Art. 59 - Para abertura de vãos de iluminação e

ventilação dos compartimentos das edificações, deverão

ser mantidos os afastamentos das divisas laterais e de

fundos do lote previstos no quadro abaixo, excluído o

alinhamento dos logradouros públicos.

§ 1° - Nenhum afastamento entre a edificação e

as divisas do lote poderá ser inferior a 1,50m (um metro e

cinqüenta centímetros), quando a área livre criada for

utilizada para a abertura de vãos de iluminação e ventilação

dos compartimentos.

§ 2° - Para abertura de vãos de iluminação e

ventilação de compartimentos de duas ou mais edificações

localizadas em um mesmo lote, deverão ser garantidos,

entre elas, o dobro dos mesmos afastamentos previstos no

quadro abaixo.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

AFASTAMENTOS MÍNIMOS DAS DIVISAS LATERAIS E

DE FUNDOS DO LOTE PARA ABERTURA DE VÃOS DE

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

No Total de Pavimentos Afastamentos Laterais e de

Fundos (m)

1 1,50

2 2,00

3 3,00

4 4,00

5 ou mais 0,3 X H*

(*) altura total da edificação, excluindo-se caixa d’água e

caixa da escada

Art. 60 - Será admitida a ventilação e iluminação

dos compartimentos por meio de áreas internas à

edificação apenas para edifícios com até 4 (quatro)

pavimentos e desde que atendidas às condições a seguir.

§ 1° - As áreas internas destinadas à iluminação

e ventilação dos compartimentos deverão ser descobertas

e poderão ser abertas, quando não possuírem uma de suas

laterais ou faces, e fechadas quando constituírem um

prisma.

§ 2° - As áreas internas à edificação, destinadas

à iluminação e ventilação dos compartimentos deverão

obedecer ao seguinte dimensionamento mínimo, em função

do número de pavimentos ou da altura máxima da

edificação:

DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS ÁREAS INTERNAS À

EDIFICAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS

COMPARTIMENTOS

No Total de

Pavimentos

Altura

Máxima

(m)

Área Interna

Aberta (m2)

Área

Interna

Fechada

(m2)

1 a 2 4,00 a 7,00 8,00 9,00

3 10,00 a 12,00 9,00 10,00

4 12,00 a 15,00 10,00 11,00

§ 3° - As áreas internas destinadas à iluminação

e ventilação dos compartimentos de permanência

prolongada deverão permitir a inscrição de um círculo de,

no mínimo, 3,0m (três metros) de diâmetro.

Art. 61 - As aberturas para iluminação dos

compartimentos de permanência prolongada deverão ter

área equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da

área do compartimento.

Parágrafo Único - Para o caso de

compartimentos de permanência prolongada iluminados por

áreas internas à edificação, a proporção será de 25% (vinte

e cinco por cento) da área do compartimento.

Art. 62 - As aberturas para iluminação dos

compartimentos de permanência transitória deverão ter

área equivalente a, no mínimo, 15% (quinze por cento) da

área do compartimento.

Parágrafo Único - Para o caso de

compartimentos de permanência transitória iluminados por

áreas internas à edificação, a proporção será de 18%

(dezoito por cento) da área do compartimento.

Art. 63 - As aberturas para ventilação deverão

corresponder a, no mínimo, 70% (setenta por cento) das

áreas mínimas destinadas à iluminação dos

compartimentos.

Art. 64 - Todos os compartimentos de

permanência prolongada, assim como os banheiros das

edificações destinadas à habitação, copas, cozinhas e

áreas de serviços, deverão ter abertura comunicando

diretamente com o exterior da edificação.

Art. 65 - Será permitida a iluminação artificial e

a ventilação indireta ou induzida para cozinhas, de edifícios

não residenciais, lavanderias, circulações vestiários e

lavabos, desde que atendidas às normas técnicas

específicas para dimensionamento de dispositivos

apropriados a tais fins:

I - através de dutos de exaustão horizontal com

seção de área mínima igual a 0,25m2 (vinte e cinco

centímetros quadrados) e dimensões não inferiores a

0,25m (vinte e cinco centímetros) e comprimento máximo

de 5,0m (cinco metros) até o exterior, se tiver uma única

saída, ou de 15,0m (quinze metros), caso disponha de

aberturas para o exterior nas duas extremidades do duto;

II - através de duto de exaustão vertical com

seção de área mínima igual a 6% (seis por cento) da altura

total do duto e dimensões não inferiores a 0,60m (sessenta

centímetros), que deverá dispor de tomada de ar na base,

aberta diretamente para o exterior ou indiretamente para

duto horizontal com seção mínima igual à metade da seção

do duto vertical e saída de ar superior, situada a, no

mínimo, 1,00m (um metro) acima da cobertura, com

aberturas em lados opostos de, no mínimo, área igual a da

seção do duto;

III - através de meios mecânicos dimensionados

de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras.

Art. 66 - Os banheiros e quartos de serviço

poderão ter vãos iluminados e ventilados indiretamente

através dos vãos das áreas de serviços.

Art. 67 - Para compartimentos destinados a

atividades especiais, que por sua natureza não possam ter

aberturas para o exterior, serão admitidas iluminação e

ventilação artificiais, desde que justificadas pela natureza

das atividades e dimensionadas de acordo com as Normas

Técnicas Brasileiras.

Seção III

Dos Acessos e Circulações nas Edificações

Art. 68 - Os espaços destinados ao acesso e

circulação de pessoas, tais como vãos de portas,

passagens, vestíbulos e corredores classificam-se em:

I - de uso privativo - quando se destinarem às

unidades residenciais unifamiliares e às edificações em

geral ou a seus compartimentos de uso restrito;

II - de uso coletivo - quando se destinarem ao

uso público ou coletivo, com acesso ao público em geral.

Art. 69 - Os espaços de circulação de uso

privativo deverão ter largura mínima de 0,85m (oitenta e

cinco centímetros) e os espaços de circulação de uso

coletivo deverão ter largura mínima de 1,20m (um metro e

vinte centímetros).

Parágrafo Único - As circulações de uso

coletivo com comprimento superior a 10m (dez metros)

deverão ter acrescido à largura mínima, estabelecida no

caput, 0,10m (dez centímetros) por cada metro de

comprimento excedente até o limite de 2,50m (dois metros

e cinqüenta centímetros).

Art. 70 - Nas edificações de acesso público,

pelo menos um dos acessos ao interior da edificação e um

dos itinerários de comunicação interna das dependências

ou serviços deverão estar livres de barreiras arquitetônicas

e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade

de pessoa portadora de necessidades especiais, de acordo

com o que dispõe a Norma da ABNT.

Art. 71 - Os vãos de acesso às edificações e

aos compartimentos de permanência prolongada deverão

ter largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros).

Art. 72 - O hall social e de serviços, nas

edificações providas de escada de escape, deverão ser

interligados.Parágrafo único – A interligação será

dispensada caso as edificações sejam providas de elevador

de emergência.

Subseção I

Das Escadas e Rampas

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Art. 73 - As escadas de segurança ou de

escape deverão atender aos seguintes requisitos:

I - ter degraus com altura mínima de 0,16m

(dezesseis centímetros) e máxima de 0,19m (dezenove

centímetros) e piso com profundidade mínima de 0,27m

(vinte e sete centímetros) e máxima de 0,33m (trinta e três

centímetros);

II - ser construídas com material incombustível e

piso com acabamento antiderrapante;

III - Ser dotadas de corrimão contínuo, em

ambos os lados, quando o desnível entre pisos for superior

a 1,0m (um metro);

IV - não ser dotadas de qualquer tipo de

dispositivo, equipamento ou tubulação que possibilitem a

expansão de fogo ou fumaça para o seu ambiente;

V - ter o patamar de acesso ao pavimento no

mesmo nível do piso da circulação;

VI - ter lanços retos e patamares intermediários

quando houver mudança de direção ou quando exceder a

16 (dezesseis) degraus;

VII - ser dispostas de forma a assegurar

passagem de pessoas com altura livre igual ou superior a

2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

VIII - Dispor de iluminação e ventilação que

possibilite a circulação com segurança;

IX – Possuir corrimão intermediário, quando a

largura for igual ou superior a 2,40m (dois metros e

quarenta centímetros), garantindo largura mínima de 1,20

(um metro e vinte centímetros) para cada lance.

Parágrafo Único - Além das exigências

impostas no caput, as escadas de escape deverão atender

às normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 74 - A largura mínima admitida para as

escadas de uso público ou coletivo é de 1,20m (um metro e

vinte centímetros).

Parágrafo Único - As escadas de uso privativo,

desde que localizadas dentro de uma unidade residencial

unifamiliar, bem como àquelas de uso eventual, poderão ter

largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros).

Art. 75 - Escadas do tipo marinheiro ou em

leque somente serão admitidas quando de uso privativo e

eventual, para acesso a compartimentos ou instalações de

serviços tais como casas de máquinas, torres ou depósitos.

Art. 76 - Em cada pavimento nenhum ponto

poderá distar de mais de 35,0m (trinta e cinco metros) da

escada mais próxima.

Art. 77 - Em edificações verticais com altura

igual ou superior a 12,00m (doze metros), será obrigatória a

construção de escadas de emergência, atendendo aos

requisitos previstos na legislação específica do Corpo de

Bombeiros.

Art. 78 - As rampas poderão ser construídas em

substituição às escadas ou para garantir o acesso por

pessoas portadoras de necessidades especiais, devendo

atender às disposições previstas na respectiva Norma

Técnica Brasileira.

Subseção II

Das Garagens e Estacionamentos para Guarda de

Veículos

Art. 79 - As garagens e os estacionamentos

atenderão às seguintes exigências básicas:

I - as faixas de manobras de veículos terão

largura mínima de 5,0m (cinco metros);

II - os estacionamentos de uso público ou

coletivo terão área de acumulação, acomodação e manobra

para veículos calculada para comportar, no mínimo, 3%

(três por cento) da sua capacidade;

III - as rampas para veículos terão declividade

máxima de 15% (quinze por cento), sendo admitida a

declividade de até 20% (vinte por cento) em trechos de

rampa com comprimento máximo de 10,0m (dez metros);

IV - nos acessos às garagens e aos

estacionamentos coletivos ou de edificações de uso

residencial multifamiliar, as rampas para veículos deverão

ser iniciadas com uma distância mínima de 2,0m (dois

metros) do alinhamento para dentro do terreno;

V – nas edificações de uso residencial

unifamiliar a rampa de acesso deverá ser iniciada, no

mínimo, a partir do alinhamento para o interior do terreno.

Art. 80 - O cálculo do número de vagas de

garagem ou de estacionamento exigidas nas edificações,

segundo seu uso e suas atividades, será feito de acordo

com o estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 81 - O número de vagas para portadores de

necessidades especiais deverá atender às seguintes

proporções:

I - 3% (três por cento) nos estacionamentos de

10 (dez) a 100 (cem) vagas e no mínimo 1 (uma) vaga,

II - 1% (um por cento) nos estacionamentos com

mais de 100 (cem) vagas e no mínimo 2 (duas) vagas.

Art. 82 - As edificações de uso comercial, de

serviços ou industrial com previsão de armazenagem de

material, segundo seu porte e suas atividades, deverão ser

dotadas de área para carga e descarga de material, de

acordo com o estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do

Solo.

Art. 83 - O dimensionamento de vagas para

garagem ou estacionamento de veículos deverá atender ao

que segue:

I - a vaga para automóveis em garagem ou

estacionamento privativo ou coletivo terá dimensões

mínimas de 2,50m (dois metros e meio) de largura, 5,0m

(cinco metros) de comprimento e altura de 2,40m (dois

metros e quarenta centímetros);

II - a vaga para automóveis de pessoas

portadoras de necessidades especiais em garagem ou

estacionamento coletivo deverá observar as dimensões

especificadas nas Normas Técnicas da ABNT;

III - a vaga para motocicletas e motonetas em

garagem ou estacionamento coletivo terá dimensões

mínimas de 1,0m (um metro) de largura, 2,0m (dois metros)

de comprimento e altura de 2,20m (dois metros e vinte

centímetros);

IV - a vaga para caminhões de até 6,0t (seis

toneladas) em garagem ou estacionamento privativo ou

coletivo terá dimensões mínimas de 3,0m (três metros) de

largura, 7,50m (sete metros e meio) de comprimento e

altura de 3,50m (três metros e meio);

V - a vaga para ônibus e caminhões com mais

6,0t (seis toneladas) em garagem ou estacionamento

privativo ou coletivo terá dimensões mínimas de 3,50m

(três metros e meio) de largura, 12,0m (doze metros) de

comprimento e altura de 3,50m (três metros e meio).

Art. 84 - Será admitida a localização de vagas

de garagem para guarda de veículos nos subsolos,

enterrados ou semi-enterrados, das edificações que

poderão ocupar toda a área do terreno, a exceção da área

correspondente ao afastamento frontal mínimo e taxa de

permeabilidade estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação

do Solo para o imóvel.

Seção IV

Das Edículas

Art. 85 - Será admitida a construção de edículas

dentro de lote urbano, como anexo de qualquer tipo de

edificação, desde que atendidas às normas deste Código e

às seguintes exigências:

I - afastamento frontal de acordo com o

estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo;

II - afastamento dos limites laterais e de fundos

do terreno de, no mínimo 1,50m (um metro e meio) para as

empenas que dispuserem de vãos de ventilação e

iluminação;

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

III - altura máxima de 3,00m (três metros) no

ponto de encontro na divisa de muro, quando colada nas

divisas.

CAPÍTULO II

Do Relacionamento dos Imóveis com o Espaço Público

e a Vizinhança

Art. 86 - Sem prejuízo de outras disposições

pertinentes da legislação, serão respeitadas as seguintes

condições urbanísticas e ambientais de relacionamento dos

imóveis com o espaço público adjacente e com a

vizinhança:

I - nenhum elemento construtivo poderá avançar

sobre a superfície, o espaço aéreo ou o espaço

subterrâneo dos logradouros públicos ou dos imóveis

vizinhos, tomando-se como referências os alinhamentos

oficiais dos logradouros públicos e os limites dos lotes

contíguos;

II - fica proibido o despejo de águas pluviais

recolhidas no espaço aéreo dos lotes, inclusive de beirais,

diretamente nos logradouros públicos e nos imóveis

vizinhos, devendo estas serem conduzidas através de

dutos próprios à rede pública de drenagem ou servidões

oficiais internas dos quarteirões, quando existirem;

III - a altura máxima dos muros divisórios

construídos nos limites frontais dos lotes será de 3,0m (três

metros);

IV - deverão ser observadas as disposições

contidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo de área

mínima permeável do terreno para drenagem natural de

águas pluviais precipitadas no imóvel;

V - o nivelamento das edificações nos lotes, em

relação ao greide dos logradouros de acesso, será feito de

modo a facilitar o escoamento de águas pluviais e esgotos

sanitários por gravidade para as respectivas redes públicas,

implantadas ou previstas;

VI - é obrigatória a manutenção de placas de

identificação dos imóveis, de acordo com numeração e

padrão oficial estabelecidos pelo Poder Executivo

Municipal;

VII - os acessos de veículos aos prédios

deverão ser projetados de modo que a soma total das

larguras das faixas de entradas ou saídas não ultrapasse

6,0m (seis metros), sendo obrigatória a instalação de

sinaleiras para pedestres, nos casos de oficinas e

concessionárias de automóveis, garagens ou

estacionamentos com mais de 6 (seis) vagas para veículos;

VIII - é obrigatória a instalação de caixa coletora

de correspondência em local acessível dos imóveis para

utilização pelo serviço de correios, exceto em imóveis

constituídos na forma de condomínios;

IX - nos estabelecimentos que abriguem

atividades capazes de produzir ruído, com som amplificado,

em áreas residenciais, é obrigatório o isolamento acústico

dos respectivos recintos

CAPÍTULO III

Das Instalações Prediais

Seção I

Das Instalações Sanitárias

Art. 87 - O projeto e a execução de obras de

instalações de água e esgotos obedecerão, além das

Normas Técnicas Brasileiras pertinentes, às disposições

das normas estaduais e municipais vigentes.

Parágrafo Único - Incluem-se no caput o

projeto e a realização de obras, para fins públicos ou

privados, de:

I - instalações domiciliares de água, incluindo

poços de abastecimento em áreas não providas de rede

pública;

II - instalações de esgotos, incluindo soluções

de destino final em áreas não providas de rede pública;

III - piscinas.

Art. 88 - O projeto e a realização de obras de

edificações, naquilo que se refere à coleta, ao

acondicionamento e ao tratamento primário de resíduos

sólidos, além das disposições da Lei Orgânica do

Município, do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus

e da legislação que dispõe sobre parcelamento, uso e

ocupação do solo urbano, deverão atender às seguintes

exigências:

I - é vedada a instalação e utilização de

incineradores de resíduos sólidos nas edificações, podendo

a incineração somente ser realizada, em locais e condições

apropriadas, pela autoridade competente no assunto;

II - os locais destinados ao depósito dos

resíduos sólidos nas edificações deverão ter acesso direto

a partir do logradouro público, com largura mínima de

1,20m (um metro e vinte centímetros) e altura mínima de

2,40m (dois metros e quarenta centímetros), pisos e

paredes revestidos com material impermeável e proteção

contra emanação de odores e penetração de animais.

§ 1° - A coleta, o acondicionamento e o

tratamento primário dos resíduos industriais serão objeto de

exigências, caso a caso, pelo órgão municipal competente,

com a interveniência do órgão competente estadual,

conforme o tipo e o volume dos resíduos produzidos.

§ 2° - Serão estimuladas soluções de coleta,

acondicionamento e tratamento primário nas edificações

que promovam o reaproveitamento e a reciclagem dos

resíduos sólidos.

Seção II

Das Instalações de Energia e Telecomunicações

Art. 89 - O projeto e a execução de instalações

elétricas nas edificações deverão atender às Normas

Técnicas Brasileiras e às disposições da legislação

estadual e municipal pertinente.

Art. 90 - Os botijões, cilindros e recipientes em

geral de armazenamento de gás domiciliar ou industrial

deverão ser instalados no pavimento térreo e em área

externa aberta e ventilada da edificação, em condições de

fácil acesso do logradouro público, excluídas as residências

unifamiliares.

Art. 91 - As antenas de televisão ou

telecomunicações, bem como pára-raios ou qualquer outra

estrutura técnica especial instalada nas edificações,

deverão estar integradas à sua arquitetura, de modo a

favorecer boas soluções paisagísticas para o ambiente

urbano da cidade.

§ 1° - Será admitida a instalação de antenas de

serviços de telecomunicação sobre os telhados das

edificações, desde que observada a altura máxima de 5,0m

(cinco metros) acima da laje de cobertura do último

pavimento.

§ 2° - Não será admitida a instalação de antenas

em edificações ou em estruturas de sustentação

localizadas a uma distância inferior a 30,0m (trinta metros)

de outra edificação com altura superior, salvo em casos

que tenham sido autorizados pela Agência Nacional de

Telecomunicações.

Seção III

Das Instalações de Segurança

Art. 92 - Além dos casos previstos nas normas

estaduais e municipais, será obrigatória a instalação de

pára-raios em:

I - edificações com altura igual ou superior a

12,0m (doze metros), medida da cota de soleira até a linha

de cumeeira da cobertura;

II - hospitais;

III - aeroportos e estações terminais de

transportes em geral;

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

IV - Escolas, creches, auditórios, cinemas,

teatros, casas de espetáculos, estádios de esportes,

templos religiosos, penitenciárias e outros locais sujeitos à

aglomeração de pessoas, a critério do Corpo de Bombeiros

do Estado do Amazonas.

Parágrafo Único - O projeto e a instalação de

pára-raios atenderá às Normas Técnicas Brasileiras

específicas sobre o assunto.

Seção IV

Dos Elevadores

Art. 93 - Os elevadores, ou qualquer outro

equipamento mecânico de transporte vertical, não poderão

constituir-se no único meio de circulação e acesso às

edificações e seus distintos pavimentos.

Art. 94 - As edificações com mais de 4 (quatro)

pavimentos, incluindo pilotis, ou que apresentarem altura

superior a 12,0m (doze metros) em relação à cota de

soleira do pavimento de acesso, deverão ser

obrigatoriamente servidas por 1 (um) elevador de

passageiros.Art. 95 - As edificações com mais de 8 (oito)

pavimentos, incluindo pilotis, medidos da soleira do

pavimento de acesso ao topo da laje de teto do último

pavimento, deverão ser obrigatoriamente servidas por 2

(dois) elevadores de passageiros.

Art. 96 - Nas edificações de uso público deverá

ser garantido o acesso de pessoas portadoras de

necessidades especiais a todos os pavimentos e seus

compartimentos, através de rampas adequadas e de

elevadores segundo as Normas Técnicas Brasileiras

específicas, devendo ser instalado pelo menos 1(um)

elevador adaptado para esta finalidade.

Art. 97 - Nos poços de elevadores somente será

permitida a passagem de fiação elétrica indispensável ao

próprio funcionamento do sistema.

Art. 98 - Os espaços de circulação fronteiros às

portas dos elevadores, em qualquer andar, não poderão ter

largura inferior a 1,50m (um metro e cinqüenta

centímetros).

Art. 99 - Na instalação dos elevadores deverão

ser observados os requisitos previstos nas respectivas

Normas Técnicas Brasileiras, devendo ser dotados de

sistemas de segurança que garantam sua movimentação

em caso de pane ou falta de energia elétrica.

Art. 100 - Os elevadores de serviço e carga

deverão satisfazer às normas previstas para elevadores de

passageiros, no que lhes for aplicável e com as adaptações

adequadas conforme as condições especificadas.

Art. 101 - Os elevadores de carga deverão

dispor de acessos próprios, independentes e separados

dos corredores, passagens ou espaços de acesso aos

elevadores de passageiros.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS

EDIFICAÇÕES POR USO

Art. 102 - Além das demais disposições deste

Código, especialmente as Disposições Gerais para

Edificações, o projeto dos edifícios, em função de sua

finalidade ou do seu uso, deverá observar as disposições a

seguir.

CAPÍTULO I

Das Edificações para Residência Permanente

Seção I

Das Residências Unifamiliares

Art. 103 - A habitação poderá dispor de

ambientes integrados, exceto as instalações sanitárias e

ambientes para os quais seja necessária a vedação e o

controle de acesso, a fim de garantir condições de

segurança ou conforto ambiental dos usuários, nos termos

do disposto no Art. 49 deste Código.

Seção II

Das Vilas

Art. 104 - Será permitida a implantação de vilas

dentro da Área Urbana, desde que observadas as normas

deste Código e atendidos aos seguintes parâmetros:

I - conter um máximo de 40 (quarenta) unidades

residenciais;

II - ocupar terreno de, no máximo, 10.000,00m2

(dez mil metros quadrados);

III - respeitar o CAMT e demais parâmetros

estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo para a

gleba;

IV - observar a taxa máxima de ocupação do

terreno para cada unidade residencial de 60% (sessenta

por cento);

V - ocupar área de terreno por unidade

residencial de, no mínimo, 60,00m2 (sessenta metros

quadrados);VI - via interna de circulação com largura

mínima de 6,0m (seis metros);

VII - dispor de vagas para estacionamento de

veículos na proporção de 1(uma) vaga para cada unidade

residencial, para uso dos moradores e 1(uma) vaga para

cada 10 (dez) unidades residenciais para uso de visitantes;

VIII – reservar 5% (cinco por cento) do terreno

para áreas verdes, nas vilas com mais de 30 (trinta)

unidades, não sendo admitida a coincidência de áreas

verdes com áreas de preservação permanente.

Seção III

Dos Condomínios de Unidades Autônomas

Art. 105 - Será permitida a implantação de

condomínios, instituídos por unidades autônomas para fins

residenciais, na forma estabelecida nos artigos 1o e 8o da

Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, na Área

Urbana e na Área de Transição da cidade de Manaus.

Art. 106 - Na implantação de condomínios de

unidades autônomas deverão ser observados os seguintes

parâmetros:

I - ocupar terreno de, no máximo, 120.000,0m2

(cento e vinte mil metros quadrados);

II - fração ideal de terreno por unidade

residencial de, no mínimo, 200,00m2 (duzentos metros

quadrados);

III - via interna de circulação com largura mínima

de 10,0m (dez metros), incluindo passeios de 1,50m (um

metro e cinqüenta centímetros);

IV - dispor de vagas para estacionamento de

veículos na proporção de 1(uma) vaga para cada unidade

residencial, para uso dos moradores e 1(uma) vaga para

cada 4 (quatro) unidades residenciais para uso de

visitantes;

V - obrigatória a destinação de 10% (dez por

cento) do total do terreno para áreas verdes destinadas a

esportes e recreação nos condomínios com mais de 30

(trinta) unidades residenciais, não sendo admitida a

coincidência de áreas verdes com áreas de preservação

permanente;

VI - afastamento mínimo entre edificações de

unidades residenciais distintas deverá obedecer ao cálculo

da soma dos afastamentos frontais, laterais e de fundos

mínimos exigidos para dois imóveis, de acordo com as

normas da Lei de Uso e Ocupação do Solo e as

disposições deste Código.

Parágrafo Único - Ficam excluídos da

obrigatoriedade de atendimento aos parâmetros acima os

condomínios constituídos por até 04 (quatro) unidades

residenciais.

Art. 107 - Os projetos para condomínios de

unidades autônomas com 48 (quarenta e oito) ou mais

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

unidades residenciais deverão ser submetidos à consulta

prévia dos órgãos municipais responsáveis pelo

planejamento urbano, meio ambiente e pelo sistema viário

urbano.

Art. 108 - As áreas verdes dos condomínios de

unidades autônomas estarão sujeitas ao controle do órgão

municipal responsável pela proteção ambiental, sendo

consideradas Zonas de Controle Ambiental.

Seção IV

Das Edificações Residenciais Multifamiliares

Art. 109 - As edificações residenciais

multifamiliares com 8 (oito) unidades habitacionais ou mais,

ou com área total construída superior a 800,00m2

(oitocentos metros quadrados), deverão dispor de:

I - hall de entrada com previsão para instalação

de serviço de portaria;

II - local para reuniões e abrigo da

administração;

III - local para recreação dos moradores, em

condições de segurança, com área contínua, não

compartimentada, calculada na proporção de 1,0m2 (um

metro quadrado) por compartimento habitável do prédio,

garantindo-se o mínimo de 40,0m2 (quarenta metros

quadrados) e que permita a inscrição de um círculo de

5,0m (cinco metros) de diâmetro em qualquer região de sua

área de piso;

IV - sanitários e vestiários para empregados e

pessoal em serviço.

Art. 110 - O comprimento máximo das

edificações residenciais multifamiliares não poderá exceder

de 45,0m (quarenta e cinco metros) em qualquer de seus

lados.

Seção V

Dos Grupamentos de Edificações

Art. 111 - Será permitida a implantação de

grupamento de edificações dentro da área urbana, nos

locais estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo Único - Para efeito deste Caput,

considera-se grupamento de edificações a implantação de

duas ou mais edificações multifamiliares em um mesmo

lote.

Art. 112 - Os grupamentos de edificações com 8

(oito) unidades habitacionais ou mais, ou com área total

construída superior a 800,0m2 (oitocentos metros

quadrados), deverão atender ao disposto no artigo 108

deste Código.

Art. 113 - O licenciamento de grupamento de

edificações em terrenos com mais de 10.00m2 (dez mil

metros quadrados) dependerá de cessão gratuita ao

Município de um lote destinado ao equipamento

comunitário, que atenda ao seguinte:

I - ser localizado de frente para logradouro

público;

II - apresentar forma regular e testada mínima

de 20,0m (vinte metros);

III - ter área equivalente a 5% (cinco por cento)

da área total do terreno;

IV - apresentar declividade máxima de 10% (dez

por cento).

§ 1° - O lote a ser destinado ao equipamento

comunitário poderá ser desmembrado da área do terreno

do grupamento ou estar localizado até uma distância

máxima de 500,00m (quinhentos metros) do acesso

principal ao grupamento.

§ 2° - O lote a ser doado ao Município deverá

estar perfeitamente delimitado e caracterizado no projeto do

grupamento.

§ 3° - VETADO

Art. 114 - O grupamento de edificações terá vias

internas descobertas, para pedestres e veículos, com

largura suficiente para atender ao número total de

edificações, excluídas as que, dispondo de acesso direto

para logradouro público, distem até 20,0m (vinte metros)

deste.

§ 1° - As características das vias internas para

veículos, quando servirem de acesso a duas ou mais

edificações, atenderão ao disposto na Lei de Parcelamento

do Solo Urbano.

§ 2° - As vias internas para pedestres, isoladas

ou que acompanhem as vias internas para veículos, devem

ser faixas contínuas com largura mínima de 2,0m (dois

metros), dispostas de cada lado e em toda a extensão das

vias internas, desde o logradouro público e prolongando-se

até o acesso de cada edificação.

Art. 115 - Ressalvada a possibilidade de

desmembramento, na forma da lei, cada grupamento, em

relação ao lote, será sempre um condomínio indivisível, ao

qual estarão definitiva e obrigatoriamente afetos o

beneficiamento, a conservação e a manutenção das partes

comuns, sendo as vias internas consideradas vias

particulares.

Art. 116 - O grupamento poderá ser executado

parceladamente, sendo permitida a implantação do

grupamento de edificações, em caráter evolutivo, desde

que:

I - Na etapa inicial sejam construídas as

instalações mínimas, de uso comum, previstas na

legislação;

II - Seja apresentado para aprovação o projeto

completo do grupamento de edificações a ser implantada;

III - Seja apresentado para aprovação do órgão

licenciador a proposta de implantação evolutiva do

grupamento de edificações; e

IV - Seja emitida certidão de Habite-se parcial

por cada etapa concluída.

CAPÍTULO II

Das Demais Edificações

Seção I

Das Edificações para Residência Temporária e

Hospedagem

Art. 117 - Os estabelecimentos de hospedagem,

além das demais disposições aplicáveis deste Código, do

Código Sanitário de Manaus, da legislação vigente e das

Normas Técnicas Brasileiras, deverão atender às seguintes

exigências mínimas:

I - obrigatória a existência de ambiente de estar

para utilização dos hóspedes, vestíbulo de entrada com

local para portaria e recepção;

II - deverão dispor de ambiente para refeições

ou de restaurante, na proporção de 1,0m2 (um metro

quadrado) por dormitório;

III - deverão dispor de banheiros privativos ou

coletivos, para os hóspedes;

IV - se os dormitórios não forem dotados de

banheiros privativos, deverá ser instalado um lavatório em

cada dormitório e os banheiros coletivos serão separados

por sexo;

V - deverão dispor de banheiros e vestiários

para os empregados, separados por sexo;

VI - todas as instalações de serviço deverão ter

acesso independente às destinadas aos hóspedes.

Art. 118 - Nos locais de trabalho sujeitos às

disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, é

obrigatória a observância das Normas Regulamentadoras

relativas à segurança e medicina do trabalho.

Seção II

Das Edificações para Produção e Armazenagem

Art. 119 - O projeto e a construção de

edificações, estabelecimentos ou compartimentos,

destinados à armazenagem, acondicionamento,

conservação, preparo, fabricação, manipulação, transporte

e comercialização de gêneros alimentícios ou

medicamentos, bem como de locais onde se exerçam

atividades que direta ou indiretamente possam interferir na

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

saúde individual ou coletiva, deverão atender às

disposições da legislação relativa à vigilância sanitária,

inclusive o Código Sanitário de Manaus.

§ 1° - Incluem-se entre as edificações e

estabelecimentos mencionados acima, além das indústrias,

as farmácias, drogarias, açougues, bares, restaurantes,

lanchonetes, churrascarias, pastelarias, pizzarias,

mercados, supermercados e congêneres, unidades de

saúde médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial, bem

como toda e qualquer atividade que mantenha reservatórios

de água, piscinas, cozinhas ou sanitários voltados para o

atendimento público ou ainda produzam rejeitos, efluentes

ou resíduos de qualquer natureza.

§ 2° - As edificações e estabelecimentos

mencionados, conforme o tipo de atividade e o número de

trabalhadores, deverão dispor de instalações

complementares, tais como vestiário, refeitório, ambulatório

e creche, de acordo com o estabelecido na Consolidação

das Leis do Trabalho e nas Normas Regulamentadoras

relativas à segurança e medicina do trabalho.

Seção III

Das Edificações para Fins Comerciais

Art. 120 - As edificações para fins comerciais,

além das demais disposições aplicáveis deste Código, do

Código Sanitário de Manaus, da legislação vigente e das

Normas Técnicas Brasileiras, deverão atender às seguintes

exigências:

I - as áreas de atendimento das lojas deverão

ter área mínima de 12,0m2 (doze metros quadrados) de tal

forma que permita a inscrição de um círculo de 2,70m (dois

metros e setenta centímetros) em qualquer região de sua

área de piso;

II - deverão ter, em cada pavimento, sanitários

separados por sexo, proporcionais ao movimento previsto

de usuários permanentes e visitantes.

Art. 121 - Os bares, restaurantes e congêneres,

além de vestiários para os trabalhadores, terão sanitários

separados por sexo localizados de tal forma que assegure

fácil acesso ao público.

Seção IV

Das Oficinas e Garagens de Veículos

Art. 122 - As oficinas e garagens de veículos,

além das demais disposições aplicáveis deste Código, da

legislação vigente e das Normas Técnicas Brasileiras,

deverão atender às seguintes exigências:

I - proibida a utilização de material combustível

na edificação;

II - os pisos serão executados com material

lavável e impermeável;

III - haverá banheiros e vestiários para os

trabalhadores, separados por sexo;

IV - haverá muro divisório com terrenos

vizinhos, com altura mínima de 2,0m (dois metros);

V - haverá proteção contra interferências dos

processos de trabalho adotados no estabelecimento para a

segurança, o conforto e a qualidade ambiental na

vizinhança e nos logradouros públicos adjacentes;

VI - os despejos de óleo deverão passar por

caixa de areia e caixa separadora de óleo antes de serem

lançados na rede pública de esgotos sanitários ou outro

destino, de acordo com as exigências do órgão municipal

responsável pelo meio ambiente.

Parágrafo Único - Será permitida a construção

de garagens e oficinas integradas a estabelecimentos

industriais e de armazenagem.

Art. 123 - Os serviços de abastecimento,

lavagem e lubrificação existentes nas garagens e oficinas

estarão sujeitos às normas relativas aos Postos de

Abastecimento e de Serviços de Veículos deste Código.

Art. 124 - Não será admitida a instalação de

garagens e oficinas em subsolo ou em pavimentos semienterrados.

Seção V

Dos Postos de Abastecimento e de Serviços de

Veículos

Art. 125 - Os postos de abastecimento de

combustível, de lubrificação e lavagem de veículos, além

das demais disposições aplicáveis deste Código, da

legislação vigente e das Normas Técnicas Brasileiras,

deverão atender às seguintes exigências:

I – lotes com testada mínima de 30,0m (trinta

metros) e área não inferior a 900,0m2 (novecentos metros

quadrados);

II - as bombas abastecedoras de combustível

serão afastadas, no mínimo, 5,0m (cinco metros) do

alinhamento do logradouro público;

III - as coberturas das bombas abastecedoras

de combustível não poderão ultrapassar os alinhamentos e

demais limites do terreno;

IV - as edificações necessárias ao

funcionamento do estabelecimento serão afastadas, no

mínimo, 4,0m ( quatro metros) das bombas

abastecedoras de combustíveis e deverão respeitar os

afastamentos frontais, laterais e de fundos estabelecidos

neste Código e na Lei de Uso e Ocupação do Solo;

V - haverá muro divisório com terrenos vizinhos,

com altura mínima de 2,0m (dois metros);

VI - haverá banheiros exclusivos para usuários e

vestiários para os empregados, ambos separados por sexo;

VII - deverá haver via fronteiriça ao posto,

coincidente com o afastamento frontal, liberada ao trânsito

de pedestres e de veículos, que não poderá ser utilizada

como pátio de estacionamento ou de manobras;

VIII - os pisos das áreas de acesso, circulação,

abastecimento e serviços deverão ser revestidos de

material resistente ao desgaste de solventes, impermeável

e antiderrapante;

IX - serão providos de canaletes nos pisos, para

coleta das águas, acompanhando toda a extensão do

alinhamento do terreno junto ao logradouro público, e

quando necessário provido de grelhas;

X - Nos postos de abastecimento de

combustíveis onde haja lavagem ou lubrificação de

veículos, os compartimentos destinados a esta finalidade

deverão ser projetados de modo a proteger a vizinhança e o

logradouro público de incômodos do seu funcionamento,

devendo os despejos de óleo passar por caixa de areia e

caixa separadora de óleo antes de serem lançados na rede

pública de esgotos sanitários ou outro destino, de acordo

com as exigências do órgão municipal responsável pelo

meio ambiente.

XI – os proprietários ou arrendatários de postos

de abastecimento de combustíveis que permitirem a

realização de eventos e/ou aglomeração de pessoas, cujas

atividades ou posturas coloquem em risco a segurança da

população, serão advertidos podendo perder a licença para

funcionamento.

Art. 126 - Os postos de abastecimento de

combustíveis deverão reservar para passeio de pedestres,

no mínimo, sem rebaixamento do meio-fio fronteiro à sua

testada:

I - uma faixa de 2,0m (dois metros) de

comprimento junto a cada uma das divisas laterais do

imóvel;

II - uma faixa de 3,0m (três metros) de

comprimento em frente a cada conjunto de bombas de

abastecimento.

Parágrafo Único – Nos lotes de esquina deverá

ser reservada, no mínimo, uma faixa correspondente a

5,0m (cinco metros) para cada lado, contados a partir da

interseção das vias, sem rebaixamento do meio-fio fronteiro

à testada.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Seção VI

Das Edificações para Ensino e Creche

Art. 127 - As creches e edificações para o

ensino pré-escolar deverão apresentar arquitetura e

condições técnico-construtivas compatíveis com o grupo

etário que compõe a sua clientela.

Art. 128 - As instalações sanitárias,

interruptores de luz, maçanetas, portas, bancadas e demais

elementos construtivos, inclusive integrantes do mobiliário,

deverão permitir a sua utilização autônoma e segura por

crianças de até 4 (quatro) anos, bem como para crianças

portadoras de deficiências especiais.

Art. 129 - É obrigatória a existência de área livre

externa de recreação, arborizada, com área proporcional à

capacidade prevista do estabelecimento, nunca inferior a

50,0m2 (cinqüenta metros quadrados).

Art. 130 - A interligação de níveis diferentes ou

pavimentos limitados a 2 (dois) da edificação será feita por

meio de rampas com declividade máxima de 6% (seis por

cento).

Seção VII

Das Edificações para Reunião de Público

Art. 131 - Nas edificações e nos

estabelecimentos destinados à reunião de público, incluídos

cinemas, teatros, auditórios, casas de espetáculos e

templos de culto, além das disposições do Código Sanitário

de Manaus, das Normas Técnicas Brasileiras pertinentes e

da legislação estadual e municipal de segurança contra

incêndio, serão atendidas as seguintes exigências:

I - as platéias com assentos fixos deverão ter

espaços internos para acesso, circulação e escoamento

dos usuários, atendendo às dimensões e características

estabelecidas nas normas de segurança;

II - a disposição dos assentos deverá oferecer

condições adequadas de circulação, conforto e visibilidade

dos usuários, observando distância mínima entre filas de

90cm (noventa centímetros) de encosto a encosto;

III - todas as portas de circulação interna de

público deverão abrir nas duas direções, admitindo-se que

as portas utilizadas exclusivamente para saída, inclusive as

de emergência, abrirão para fora do recinto, no sentido de

facilitar o escape do fluxo de pessoas na direção do

logradouro público;

IV - haverá banheiros exclusivos para usuários e

vestiários para os empregados, ambos separados por sexo

e com condições adequadas de atender às necessidades

dos portadores de necessidades especiais;

V - as bilheterias terão guichês afastados, no

mínimo, 3,0m (três metros) do alinhamento do logradouro

público;

VI - todos os espaços internos e externos

deverão ser providos de instalação de iluminação de

emergência;VII - a edificação deverá ser provida de

tratamento acústico interno, para redução dos ruídos aos

níveis estabelecidos no Código Ambiental de Manaus.

Art. 132 - Os locais de reunião com capacidade

superior a 100 (cem) espectadores deverão dispor de

acomodações especiais para portadores de necessidades

especiais na proporção de, no mínimo, 3% (três por cento)

da lotação total, bem como condições de acesso e

circulação, de acordo com as disposições das Normas

Técnicas específicas.

Seção VIII

Das Edificações para Prestação de Serviços de Saúde

Art. 133 - As edificações para prestação de

serviços de saúde, além de atender às disposições deste

Código, do Código Sanitário de Manaus, das normas

específicas dos órgãos fiscalizadores desta atividade, das

Normas Técnicas Brasileiras pertinentes e da legislação

federal, estadual e municipal, deverão observar as

seguintes exigências:

I - todos os vãos de iluminação dos

compartimentos de permanência prolongada deverão ser

voltados para orientação entre NE e SE;

II - as circulações para trânsito permanente ou

eventual de pacientes terão largura mínima de 2,0m (dois

metros);

III - os elevadores deverão atender às

dimensões das normas específicas, devendo ser instalados

elevadores exclusivos para atendimento aos pacientes e

para uso de serviço;

Art. 134 - Serão admitidos consultórios e

clínicas, sem internação de pacientes, em salas de

edificações destinadas ao uso comercial e de serviços,

observadas as disposições da Lei de Uso e Ocupação do

Solo.

Art. 135 - Será admitida a adaptação de

edificações residenciais unifamiliares para instalação de

clínicas destinadas à internação de pacientes, observadas

as disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Seção IX

Das Edificações para Fins Esportivos

Art. 136 - Os projetos de edificações para fins

esportivos, além de atenderem às disposições deste

Código, das Normas Técnicas Brasileiras pertinentes e da

legislação federal, estadual e municipal, deverão observar

as seguintes exigências:

I - as arquibancadas não poderão ser

construídas em madeira;

II - os estádios e ginásios esportivos deverão ter

instalações sanitárias para o público em geral e destinadas

também para portadores de necessidades especiais,

separada por sexo, independente das destinadas aos

atletas em número proporcional à sua capacidade;

III - as saídas, sejam portas, circulações,

escadas ou rampas, deverão garantir a vazão do público

das dependências a que atendem, calculadas na base de:

a) 1,0m (um metro) de largura para cada 500

espectadores em estádios e ginásios com capacidade

inferior a 5.000 (cinco mil), espectadores, com um

mínimo de 5,0m (cinco metros) de largura;

b) 1,0m (um metro) de largura para cada 1.000

espectadores, em estádios e ginásios com capacidade

superior a 5.000 (cinco mil) espectadores, com um

mínimo de 10,00m (dez metros) de largura.

IV – O acesso às arquibancadas tem que ter

rampas para o deslocamento de portadores de

necessidades especiais;

V – a criação de saídas de emergências.

Seção X

Das Edificações para Fins Especiais

Art. 137 - Os projetos de edificações para fins

especiais que, pela natureza e excepcionalidade do seu

programa arquitetônico, não hajam sido tratadas em todo

ou em parte neste Código, serão objeto de análise pelo

órgão de planejamento urbano.

Art. 138 - As edificações de uso misto

atenderão às disposições legais pertinentes a cada uma de

suas partes funcionais, sem interferências que ameacem a

segurança, a acessibilidade, a salubridade e o conforto

ambiental do conjunto.

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

Seção X

Das Edificações Temporárias

Art. 139 - Instalações provisórias do tipo circos,

parques de diversões, feiras e outras de caráter temporário

de afluência de público em geral, além de outras

disposições da legislação municipal, estadual e federal,

deverão atender às seguintes exigências:

I - implantação dentro do terreno que garanta

afastamento mínimo de 5,0m (cinco metros) do alinhamento

com o logradouro público, das divisas com terrenos

vizinhos e de qualquer edificação;

II - isolamento do terreno por muro, gradil ou

cerca metálica;

III - acessos independentes para entrada e

saída do público, em condições de segurança para escape;

IV - banheiros exclusivos para usuários e para

empregados, ambos separados por sexo, proporcionais ao

movimento previsto e com solução adequada de destino

final dos dejetos que não comprometa a qualidade do meio

ambiente;

V - no caso da utilização de animais ferozes, as

jaulas, instalações em geral e as condições de controle dos

animais deverão garantir segurança ao público;

VI - instalação de iluminação de emergência.

Art. 140 - A autorização para as instalações

provisórias será concedida pelo Poder Executivo Municipal,

após análise de projeto apresentado pelo empreendedor ao

órgão municipal competente, que deverá ser assinado por

profissional habilitado, responsável pela execução e

manutenção das instalações.

Parágrafo Único - Para a autorização de

instalação de parques de diversões, também deverá ser

apresentado profissional habilitado que assumirá a

responsabilidade técnica pela instalação e manutenção dos

equipamentos de diversão.

Art. 141 - A desmontagem das estruturas e

instalações temporárias, bem como a limpeza do terreno,

se fará, às expensas do interessado, no prazo da licença

para funcionamento da atividade.

CAPÍTULO III

Da Mudança de Uso

Art. 142 - Nos processos referentes à mudança

de uso das edificações serão observadas a compatibilidade

com as exigências da Lei de Uso e Ocupação do Solo e as

devidas adaptações da arquitetura do imóvel original, de

modo a atender aos requisitos exigidos pela legislação para

o novo uso pretendido.

§ 1° - Nas mudanças de uso durante a

execução da obra, em caso de alteração das

características arquitetônicas, será exigida a apresentação

de projeto modificado para aprovação.

§ 2° - O Habite-se para a edificação no caso

citado no parágrafo primeiro só será concedido após a

aprovação do projeto de modificação.

Art. 143 - Os pedidos de mudança de uso após

a concessão de Habite-se serão solicitados à Secretaria

Municipal de Economia e Finanças que encaminhará o

processo ao órgão municipal responsável pelo

licenciamento das edificações para verificação da

compatibilidade do novo uso à legislação.

Art. 144 - Quando houver modificação da

edificação nas mudanças de uso, o projeto de alterações

será apresentado para aprovação.

Art. 145 - O setor municipal de cadastro técnico

será informado da mudança de uso das edificações, após o

Habite-se, com a finalidade de atualização da base de

dados da Administração Municipal.

TÍTULO IV

DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DA SEGURANÇA DE

TRABALHO NAS OBRAS

Art. 146 - As condições ambientais e de

segurança de trabalho nas construções, além das

disposições específicas deste Código, são reguladas pela

Norma Regulamentadora n° 18, estabelecida no âmbito da

Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 147 - É obrigatória a inspeção prévia e

periódica das instalações e equipamentos de segurança

para sua utilização ou funcionamento nas obras.

Art. 148 - Nenhuma obra, inclusive de

demolição, poderá ser realizada sem que haja no

alinhamento do logradouro público um tapume provisório

que ofereça a necessária segurança e proteção aos

pedestres.

§ 1° - No caso de obras em edificações

existentes ou de construções projetadas com qualquer de

suas faces no alinhamento de logradouros públicos, cujos

passeios tenham largura igual ou inferior a 1,50m (um

metro e meio), o órgão municipal competente definirá, caso

a caso, com base em vistoria do local, a solução transitória

a adotar, devendo-se para tanto buscar-se alternativa que

garanta o trânsito livre e seguro de portadores de

necessidades especiais enquanto possa durar a obstrução

do passeio.

§ 2° - No caso de passeios com largura maior

que 1,50m (um metro e meio), os tapumes poderão ocupar

até 1/3 (um terço) de sua largura.

§ 3° - Quando os serviços na fachada se

desenvolverem à altura superior a 4,0m (quatro metros),

será obrigatória a cobertura de proteção aos pedestres,

com altura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta

centímetros).

§ 4° - Durante o período de execução da obra

deverá ser mantido revestimento adequado do passeio

fronteiro ao tapume de modo a garantir boas condições ao

trânsito público.

Art. 149 - Os tapumes e outras instalações

provisórias de obras não poderão prejudicar a arborização

e a iluminação públicas, a visibilidade de placas da

sinalização de trânsito, o funcionamento do mobiliário

urbano e outras instalações de interesse público.

Parágrafo Único - Os andaimes deverão ser

dimensionados, calculados, instalados, utilizados e

mantidos de modo a oferecer segurança no seu uso aos

trabalhadores da obra, pedestres e vizinhos conforme com

as Normas Técnicas Brasileiras,.

Art. 150 - A montagem e desmontagem de

andaimes suspensos deverá ser feita exclusivamente por

pessoas habilitadas, devidamente providas dos

equipamentos de segurança.

Art. 151 - É vedada a utilização de qualquer

parte do logradouro público para operações de carga e

descarga, deposição mesmo que temporária de materiais

de construção, instalação de canteiro de obras ou

construções transitórias.

Art. 152 - Para o necessário o rebaixamento de

lençóis d’água para a construção de pavimentos em

subsolos, serão tomadas providências para evitar danos

aos prédios vizinhos e logradouros públicos que possam

ser afetados.

Art. 153 - Nas proximidades de escavações

necessárias em logradouros públicos e canteiros de obras,

deverá ser colocada cerca de proteção e sistema adequado

de sinalização para o trânsito.

Art. 154 - As obras e seus acessos deverão ser

convenientemente iluminadas, natural ou artificialmente,

conforme as necessidades das distintas tarefas a executar.

Art. 155 - Obras ou serviços emergenciais,

realizados para evitar o desabamento ou a ruína de

edificações, poderão ser iniciados através de comunicação

ao órgão municipal competente sobre a natureza das

Diário Oficial do Município de Manaus terça-feira, 05 de novembro de 2002.

intervenções a serem executadas, que deverão contar com

a assistência de profissional habilitado, após vistoria

técnica e autorização prévia do Poder Executivo Municipal.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 156 - O Poder Executivo Municipal tomará

providências administrativas que contribuam para promover

a eficácia deste Código, no prazo de 180 (cento e oitenta

dias), especialmente as seguintes:

I - revisão da organização administrativa dos

órgãos municipais implicados nos assuntos da lei, no

sentido de buscar agilidade e especialização no

atendimento das suas funções;

II - realização de um programa de reciclagem de

pessoal, especialmente dos responsáveis pela tramitação

de processos e pela fiscalização de obras, com o objetivo

de atualizá-los a respeito das disposições deste Código.

Art. 157 - Dentro do prazo de 180 (cento e

oitenta) dias, contados a partir da promulgação desta Lei,

os imóveis de uso residencial unifamiliar de até 800m2

(oitocentos metros quadrados) de área construída que

procederem à regularização poderão se beneficiar de

redução da taxa em valor equivalente à taxa de

licenciamento e habite-se dos imóveis novos.

Parágrafo Único – Ato do Poder Executivo

regulamentará os procedimentos técnicos e administrativos

para aplicação do estabelecido no caput.

Art. 158 - O Executivo atualizará, no prazo de 1

(um) ano, os valores estabelecidos no art. 42 desta lei.

Art. 159 - VETADO.

Art. 160 – VETADO.

Art. 161 - Esta Lei entrar em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário e

expressamente as Leis 1.208 de 25/03/1975; 1.227 de

3/11/1975; 1.427 de 22/05/1979 e 1.701 de 20/12/1983.

Manaus, 04 de NOVEMBRO de 2002.

ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal de Manaus

YOLANDA CORRÊA PEREIRA

Procuradora-Geral do Município

RAUL ARMONIA ZAIDAN

Lecretário-Chefe do Gabinete Civil